泰安市中心医院分院
病房楼电视机采购及安装项目
竞争性谈判文件

（项目编号：2015-hqwz002）

采 购 单 位： 泰安市中心医院分院

日       期：二○一五年五月二十六日 

前 附 表

	序号
	内容说明

	1
	项目综合说明

采购单位：泰安市中心医院分院 
项目名称：泰安市中心医院分院电视机采购及安装项目招标

招标内容：泰安市中心医院分院电视机采购及安装项目
供 货 期：25天
采购方式：竞争性谈判

	2
	合同名称：泰安市中心医院分院电视机采购及安装项目合同

	3
	资金来源：自筹资金
采购预算：8.1万元

	4
	投标人资格要求：投标人须是具有独立法人资格，有合法经营权（营业执照的经营范围具有相应资格），具有良好商业信誉，规范化的售后服务。

	5
	谈判文件领取时间：2015年5月26日至2015年5月 28日上午9：00—11：00，下午14：00—16：30时（北京时间）
地点：泰安市中心医院分院招标办
报价文件份数：三份（包括正本一份，副本二份）

	6
	报价方式：总价报价

供 货 期：25天

	7
	质量标准及要求：符合相关产品标准的要求，投标方应在投标前自行到院方进行具体情况了解。在服务过程中出现质量问题将按情况扣罚质量保证金。

	8
	答疑：投标单位以书面形式于2015年5月28日16:00前交到泰安市中心医院分院招标办（逾期不送达视为无问题）。可以邮件形式递交或领取答疑文件。

时间：2015年5月28日16：00前

	9
	保证金：人民币 叁仟元整
递交方式：现金，2015年5月30日10时前递交

收取人：泰安市中心医院分院



	10
	报价文件接收单位：泰安市中心医院分院
递交报价文件截止时间：2015年5月30日10时  
谈判地点：泰安市中心医院分院二楼会议室

	11
	付款方式：验收合格后支付合同金额的90%，余款为保证金，质保期满3年后付清余款（无息）。

	12
	采购单位联系人：王欣  电话：0538-8626068  武家安电话：0538-8626966


第一章  竞争性谈判公告
一、采购人：泰安市中心医院分院
二、项目名称：泰安市中心医院分院电视机采购及安装项目

    项目编号：2015-hqwz002
三、投标单位资格要求：

1、合格的投标单位：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6  法律、行政法规规定的其他条件；

2、投标单位资格要求：

2.1、投标人须是具有独立法人资格，有合法经营权（营业执照的经营范围具有相应资格），具有良好商业信誉，规范化的售后服务。
2.2、本项目不接受联合体报价。
四、获取竞争性谈判文件：

        时间：2015年5月26日至2015年5月28 日上午9：00—11：00，下午14：00—16：30时。（北京时间）

       地点：泰安市中心医院分院招标办
联系电话：0538-8626068   8626966   传真： 0538-8626762 

五、递交报价文件截止时间
报价文件递交截止时间：2015年5月30日10时

谈判时间：2015年5月30日9时
地点：泰安市中心医院分院二楼会议室
六、若有疑问或须澄清的内容请联系招标办

联系人：王欣    武家安  联系电话： 0538-8626068   8626966
    传   真：  0538-8626762

七、其他：领取招标文件时请携带经年检的企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码（副本）；资质等级证书；法人授权委托书等证件原件及复印件一份；复印件需加盖企业公章接受资质审查，证件不全者不接受报价文件。
第二章   投标须知
一、总则

1、本竞争性谈判文件适用于本次谈判邀请中所述项目的招标。

2、“采购人”、“采购单位”指泰安市中心医院分院 。

3、“招标项目”指泰安市中心医院分院电视机采购及安装项目。
4、“投标单位”指参与本次项目谈判的单位。

5、“成交单位”指由谈判小组综合评审确定对竞争性谈判文件作出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与采购人签订合同资格的投标单位。
6、合格投标单位必须满足本谈判文件第一章有关投标单位资格要求。

二、竞争性谈判文件说明

1、竞争性谈判文件组成：本谈判文件由谈判文件所列目录内容组成。

2、竞争性谈判文件的澄清或修改：医院招标办对竞争性谈判文件必要的澄清或修改的内容可在提交报价文件截止时间1日前，以书面形式通知所有已领取竞争性谈判文件的投标单位。澄清和修改的内容将构成竞争性谈判文件的组成部分。

三、报价文件的编制

   （一）报价文件组成：

1、 报价文件的语言及度量衡单位

1.1 报价文件及与投标有关的所有文件均应使用中文。

1.2  除招标文件中另有规定外，报价文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 报价文件的组成
2.1  报价文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。

2.2  投标函部分主要包括下列内容：

2.2.1  唱标内容一览表（必须放在报价文件正文第1页）

2.2.2  法定代表人资格证明书

2.2.3  报价文件签署授权委托书

2.2.4  投标函

 2.2.5  投标函附录

2.2.6  中标承诺书

2.3  商务部分主要包括下列内容：

投标公司相关资料及售后服务承诺并加盖单位公章。

2.4  技术部分主要包括下列内容：

电视机产品及安装详细的技术资料。

（二）报价文件报价及装订要求
1、投标单位应按竞争性谈判文件的要求准备报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性谈判文件作出实质性响应，否则其报价资格有可能被谈判小组否决。
2、报价要求

2.1 报价币种为人民币。

2.2 投标单位应在竞争性谈判文件中标明完成该项目的总价。

2.3 本次报价非一次性报价，投标单位可能有二轮或二轮以上报价的机会。

2.4 如果初次报价表大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。

2.5 投标单位要按报价表（统一格式）的内容填写，并由法定代表人或授权代理人签署。

本项目采用总价报价的方式。投标单位所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动。投标价格应依据市场行情价及本单位具体情况编制，应包括所有服务项目的费用、管理、保险、利润、税金等费用，及合同明示或暗示的所有责任、义务、风险等费用。 

投标人在计算报价时应当考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价的影响，投标人根据企业自身情况，自行确定价格，可考虑一定的风险系数；投标价格、结算方式在合同约定的风险范围内不可调整；
关于质量、服务、优惠条件等方面的承诺【凡涉及价格的优惠，一律在全费用中体现】。
3、报价文件应按照竞争性谈判文件规定的顺序和格式，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致被误读或查找不到，责任由投标单位承担。投标单位应在报价文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标单位全称、地址、电话、传真等。

4、报价文件装订

投标单位必须将报价文件（正本、副本）中的有关文件按报价文件组成顺序排列装订成册、编写页码，并在首页编制“报价文件目录”。

5、报价文件编写方式

5.1、报价文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

5.2、报价一览表用A4幅面，黑体小四号字体。

6、 报价文件签署

投标单位代表必须按竞争性谈判文件的规定签署报价文件（正本、副本及各附件）、初次报价一览表，并在报价文件封面上加盖投标单位公章。

7、 报价文件密封和标记

7.1、投标单位应准备三份报价文件，一份正本和二份副本，并在每一份报价文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
四、报价文件递交

1、投标单位代表必须应当在竞争性谈判文件要求的截止时间前，将报价文件密封送达规定地点。在竞争性谈判文件要求提交报价文件的截止时间后送达的报价文件，招标单位将拒收。

2、投标单位在规定的截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知院方。补充、修改的内容必须加盖单位公章并有法定代表人或其授权委托人签字认可。补充、修改的内容为报价文件的组成部分。

五、谈判费用

投标单位自行承担参与竞争性谈判过程中自身所发生的所有费用。

六、保证金

1 、投标单位应提交保证金，并作为其报价的一部分。保证金是为了保护采购人免遭因投标单位的行为而蒙受的损失，采购单位在因投标单位的行为受到损害时，其保证金将不予退还。
2、 保证金金额详见前附表，在递交报价文件截止时间之前送达招标单位。在截止时间之后送达的保证金及报价文件，无论出于何种原因，均被拒绝；报价文件递交后不予退回。

3、 未成交投标单位的报价保证金，将在成交通知发出后五个工作日内无息全额退还，未成交投标单位应在接到通知后派人领取，若要求其他方式退还，手续费由投标单位承担。

4、 成交单位的报价保证金，将在合同签订后五个工作日内无息退还。

5 、下列任何情况发生时，投标单位报价不仅被视为无效，保证金不予退还： 

（1）、投标单位在报价文件中规定的报价有效期内撤回其报价承诺的；

（2）、投标单位在规定期限内未能按要求签合同及接受对报价文件错误的修正；

（3）、投标单位提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料；

（4）、串标或虚假顶替的；

（5）、法律、法规规定的其他情况。

七、谈判
1、谈判小组

招标办根据本项目的特点组建谈判小组，其成员由招标人代表及专家三人以上单数组成，其中经济、技术等方面不得少于成员总数的三分之二。谈判小组在招标办的组织和协调下，独立开展工作。

2、谈判原则

“公平、公正、择优、效益”为本次竞争性谈判的基本原则。
3、谈判程序

首轮报价采用公开唱标，后续谈判采取背对背分别谈判形式，按递交报价文件、审阅报价文件、谈判、最终承诺、推荐或确定成交单位五个阶段进行。详细规定按附后评审细则。

4、谈判要求

谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透漏与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。

5、特殊情况下的评审方法：

如出现投标单位达不到法定数量、串通报价、报价超出招标人承受能力、全部不符合招标文件要求以及投标单位互相诋毁，导致谈判小组无法谈判时，谈判小组有权停止谈判，否决所有报价，招标人有权依法改用其它招标方式进行招标。
八、合同的授予
1、 成交通知书

招标单位依照规定程序向成交单位发出成交通知书，成交通知书是合同的一个组成部分。

2、 签订合同

2.1 成交单位应按成交通知书规定的时间、地点签订合同，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交单位的报价文件作实质性修改。

2.2 竞争性谈判文件、成交单位的报价文件以及谈判过程中的最终书面报价、有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

2.3 成交单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在成交单位之后第一位的成交候选投标单位签订合同，以此类推。

九、解释权

本采购文件的最终解释权归医院招标管理委员会，当对一个问题有多种解释时以招标管理委员会的书面解释为准。招标文件未做明示，但有相关法律、法规规定的，招标管理委员会对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。
十： 电视机采购及安装招标明细及要求表
（一）、概述
  泰安市中心医院分院病房楼电视安装工程
（二）、工地条件所提供的电视设备应符合下列环境要求：
1、适应性要求：适应于泰安市所在的北温带季风性半湿润气候区
2、电源条件：电压为:220V ,单相。
           频率：50HZ

           电压波动：±7%
（三）、标的物要求：
有线LED电视机
用途：主要安装在病房区用于收看泰安市广电系统播放的数字、高清电视节目。同时具备后期本院自制节目的扩展功能。具体功能要求如下：
LED电视机必备功能（本次招标的核心目的，若偏离则导致废标）
1、典雅、精致的外观
2、优秀的音、画播放效果
3、宽广的观看角度
4、在十年的寿命周期内与泰安市广电系统播放的数字节目一致功能
5、通过我院的后续扩展设备实现多种形式的宣传教育查询等功能
6、LED电视必须具备后续扩展功能
（四）、LED电视技术参数要求如下：
1、要求投标的电视必须等同或者超出以下基本参数
	主体参数
	品牌：
	所有电视品牌均可参与

	
	规格型号：
	LED32

	
	产品颜色：
	黑色

	
	电视：
	网络数字电视

	显示参数
	屏幕分辨率：
	全高清1920*1080

	
	亮度：
	300nits

	
	屏幕比例：
	16:9

	
	响应时间：
	5ms以上

	音频参数
	ust音质优化系统SRS音频系统
　


2、台数：45台
3、质保期：电视质保期为     三  年，各供应商可自行填报不低于此要求的最优质保期。
（五）、具体操作安装规程
1、安装环境要求
平板电视的安装，应根据使用环境的状况，综合考虑下述情况定位安装：
避开强电、强磁场直接作用处；
 尽量避开易产生噪音、振动的位置；
安装在清洁、检修方便和易通风散热的地方；
 避免阳光直射、逆光观看；
2、安装位置
   观看距离：为显示屏对角距离的3～5倍；
 安装高度：显示屏垂直法线与视线夹角＜15度；
3、可维护性
 方便机器清洁卫生，引线连接，方便维修操作。
4、水平度
  安装后的平板电视机应稳固，重心稳定，左右水平相差小于1度。
5、安装面承重
 平板电视的安装面应该坚固结实且有足够的承载能力，不应低于实际承载重量的4倍。安装面为建筑物的墙壁或屋顶时，必须是实心砖、混凝土或与其强度等效的安装面。如安装面为材质疏松的安装面（如旧房屋砖墙、木质、实心砖墙等），以及金属、非金属的结构，或安装表面装饰层过厚，其强度明显不足时，应采取相应的加固、支撑措施，杜绝存在安全隐患。
6、牢固、稳定性
6.1安装时，安装面与安装架、安装架与平板电视之间的连接应牢固、稳定、可靠，确保安装后的平板电视机不滑脱、倾倒或跌落。
6.2座架置放时，为保证稳定可靠，在前后倾斜10度时，电视机不应倾倒。
7、防锈
   金属构件必须牢固焊接或连接并须经防锈处理，使用其他材质材料应具有足够的防锈蚀能力。
8、安装使用期限
安装使用期限不低于产品的安全使用期限。安装使用后，用户需要根据使用情况经常进行检查和进行必要的维护，以确保平板电视机正常、安全、可靠的工作。
9、电气安全要求
9.1使用电源
应具备与待装平板电视标识一致的合格电源，电源容量应足够、接地可靠、便于安装。
9.3平板电视机的供电线路，其容量应大于平板电视机最大电流值的1.5倍。
9.4电源线路应安装空气开关等保护装置，平板电视机布线应可靠的连接，不得随意更改电源线及其末端。
9.5平板电视的电源线及信号连接线应不受拉伸和扭曲应力的影响，不应随意改变接线长度。必须加长或改变，应采用符合要求的线缆。
9.6用户电源安装插座时，应以带地线且固定的专用插座并应靠近平板电视机随机电源插头所及之处。其插座结构应与平板电视机电源插头相匹配并符合GB1002的要求。

10、平板电视的安装必须由专业的安装人员来完成。专业的安装人员，应经过专门的培训，并取得上岗资格证书。
（六）电源线铺设及安装费用报价

1、电视电源与室内电源插座存在一定差距，考虑到安全及美观问题，统一要求电源插座改装至电视安装位置下方，根据测量每个房间需增加6米电源线及一个电源插座，此项费用（共6米∕按每米报价）与电视安装费用分别报价。
备注：本项目以总价报价方式进行，但是各投标供应商在报价明细表中应将电视机单价、安装费用及电源线价格详细提报。
第四章    报价文件格式
泰安市中心医院分院
电视机采购及安装项目

（项目编号：2015-hqwz002）
报 价 文 件

项目名称：                                 

报价单位：                       （盖单位章）  

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日期：            年          月          日

（一）、报价文件投标函部分格式

                    项目
报价文件

项目编号：                    

项目名称：                                 

报价文件内容：      报价文件投标函部分     

投 标 人：                       （盖单位章）  

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

日期：            年          月          日

1、唱标内容一览表

	投标单位
	

	项目名称
	

	第一轮报价
	

	质  量
	

	对竞争性谈判文件的认同程度
	

	优惠条件及服务承诺
	


投标单位：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：2015年   月   日

（此表请放于首页）

报价明细表
按电视机产品及安装明细报价
单位：元
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单价
	备注

（产地、质保期）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价合计：
	


注：1、供应商需按上述表式填报。

2、以上报价包含了招标范围内的所有报价项目内容。
供应商：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日
             2、法定代表人身份证明书
单位名称：







              
单位性质：







              
地    址：






             


成立时间：             年           月         日

经营期限：







                

姓    名：           性别：     年龄：       职务：        

系             （投标人单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （盖单位章）  

日  期：        年     月     日  

3、报价文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我   （姓名）   系    （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托      （单位名称）      的   （姓名）  为我公司签署本工程的报价文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的报价文件的内容。

代表人无转委托权，特此委托。

	身份证复印件粘贴处




代理人：   （签字）      性别：         年龄：         
身份证号码：                            职务：         
投标人：     

 





（盖单位章）


法定代表人：  






（签字或盖章）   
授权委托日期：             年           月           日  
4、投 标 函

致：   （招标人名称）   
1．根据你方招标项目编号为          的             招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经现场了解和研究上述招标文件的投标须知、合同条款及其他有关文件后，我方愿以  （币种，金额，单位）         （小写）    的投标报价并按招标文件的条件要求承包上述项目，并承担任何质量缺陷保修责任。

2．我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3．我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4．一旦我方中标，我方保证按合同协议书在规定的合同期内完成全部项目。

5．我方同意所提交的报价文件在“投标申请人投标须知”的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标书文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7．我方将与本投标函一起提交人民币      元现金为投标担保。

投 标 人：                               （盖单位章 ）

单位地址：                                        

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章） 

邮政编码：         电话：          传真：         

开户银行名称：                                    

开户银行账号：                                    
开户银行地址：                                    
开户银行电话：                                    
日期                  年        月        日

5、中 标 承 诺 书

	    招标人名称     ：

本项目我方一旦中标，我方郑重承诺如下：




投标单位（盖单位章）:

法定代表人（签字或盖章）:

日期:      年   月   日

（二）  报价文件商务部分格式

（三） 报价文件服务部分格式

第五章  资格审查资料
1、投标单位企业概况 

2、附 件： 营业执照

资质证书

附件：

评审细则及评审方法
一、 接受谈判报价文件并公开唱价

    1、招标办按照本文件说明接受投标单位递交的符合要求的报价文件

2、按照竞争性谈判文件规定的时间、地点公开唱价。公开唱价由招标办主持，采购人代表、投标单位代表、监督代表参加。

3、公开唱价时，由投标单位代表和监督代表检查报价文件的密封情况，并现场确认。 

4、工作人员当众拆启报价文件，投标单位宣读单位名称、初次报价和其它主要内容。

二、初步评审

谈判小组负责审阅投标单位提供的报价文件。

1、对投标单位的资格、资质进行审查，主要是本谈判文件所要求的有关资格、资质及资信证明文件。

2、对报价文件格式进行审查，主要包括文件是否齐全，是否正式打印，是否正式签署，是否有缺页及漏项，谈判保证金是否已足额提供。

3、对报价文件方案进行审查，主要包括内容是否详细、全面、合理、科学、可行。

三、 无效报价文件

投标单位有下列情形之一，其报价文件将被视为无效，招标办将严格按照《中华人民共和国政府招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利，取消投标单位进入谈判阶段的资格。投标单位给采购人造成损失的，采购人有索赔的权利，投标单位应予以赔偿。

1) 从非正常渠道获得谈判文件或自制复制谈判文件；

2) 投标单位提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料；

3) 投标单位在谈判有效期内撤回报价文件；

4) 在整个谈判过程中，投标单位有企图影响谈判结果公正性的任何活动；

5) 投标单位以任何方式诋毁其他投标单位；

6) 投标单位串通报价或其他实质性的承诺；

7) 以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

8) 法律、法规规定的其他情况。

四、商务谈判

1、谈判小组与满足采购文件要求的投标单位进行商务谈判。

2、谈判小组分别与进入商务谈判的投标单位就其报价、服务等商务条款进行谈判。

3、最终承诺报价

最后一轮谈判结束后，书面要求投标单位分别进行最终承诺报价。参加谈判的投标单位应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由谈判投标单位法定代表人或授权代表签署。
五、 综合评审

谈判小组根据以下内容对投标单位进行综合分析和比较：

1)投标单位的报价、服务方案、人员配备、保证措施、服务质量等内容能否满足采购单位要求；

2) 其他优惠条件。

六、确定成交单位

谈判小组根据供应商的基本情况（企业资质、企业信誉、生产供货能力、经营业绩）、质量保证和售后服务承诺、优惠承诺、报价等因素进行综合评比，按照择优选定的原则确定成交供应商。

附件：              
廉政承诺书

采购项目名称：泰安市中心医院分院电视机采购及安装项目招标
投标单位：

　　为加强医院采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

　　第一条  参与医院采购活动时，除具备报价文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

　　第二条  遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

第三条  与医院采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

　　(一）向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

　 （二）为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

　  (三）暗示为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

　  (四）为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

　　第四条  严格执行采购合同，自觉按合同办事。在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

　　第五条  发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。
　  第六条  自觉接受政府采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受政府采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

　　第七条 我方自愿将本承诺书做为报价文件的必备要件。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应报价文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

　　第八条 本承诺书自签署之日起生效。

投标单位(盖单位章)：

　　                            

法定代表人(签字或盖章)：

　　                            日     期：     年   月   日

（注：本廉政合同放在报价文件最后一页，各投标单位必须签字盖章。）
PAGE  
2

