 泰安市中心医院分院病房楼暖气及厕所吊顶、蹲便器冲洗管改造谈判文件                                             

泰安市中心医院分院病房楼暖气及厕所吊顶、蹲便器冲洗管改造

竞争性谈判文件

项目编号：CYTP-2015-052  
招标人：泰安市中心医院分院（公章）
代理机构：山东超越建设项目管理有限公司（公章）
日期：二〇一五年七月

目   录

2第一章  响应单位须知


8第二章   工程量清单及技术要求


16第三章   竞争性谈判评审办法


第四章   竞争性谈判响应文件格式
19
19一、唱标内容一览表


二、报价明细
21
21三、投标函及投标函附录


24四、法定代表人身份证明


25五、授权委托书


六、项目管理机构
24
七、供应商基本账户开户许可证及投标保证金缴纳凭证
26
八、施工组织设计
28


泰安市中心医院分院病房楼暖气及厕所吊顶、蹲便器冲洗管改造竞争性谈判公告
1、项目编号：CYTP-2015-052

2、项目名称：泰安市中心医院分院病房楼暖气及厕所吊顶、蹲便器冲洗管改造项目
3、项目概况与招标范围：中心医院分院病房楼暖气管道改造、厕所吊顶改造、蹲便器冲洗管改造，详见工程量清单。
建设地点：泰安市中心医院分院 

计划工期：22日历天

4、招标控制价

本项目招标控制价为26.605752万元。

5、供应商资格要求

5.1供应商须具备机电设备安装三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证。
5.2本项目不接受联合体报价。

6、评审办法：最低评标价法

7、谈判文件的获取

7.1地点：山东超越建设项目管理有限公司（泰安市长城路天元商务大厦八楼）；
7.2方式：凡有意参加本项目的的供应商，请于2015年7月28日至2015年8月3日，每日上午8：30至11：30时(北京时间，下同)，下午14：30时至17：30时，须持营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、法定代表人授权委托书和被授权人身份证等证件原件及加盖单位公章的复印件一套，报名并领取谈判文件；
7.3售价：每套人民币300元整，售后不退。
8、响应文件递交时间、截止时间、递交地点及地址

8.1截止时间：2015年8月5日9时30分；

8.2递交地点：山东超越建设项目管理有限公司（泰安市长城路天元商务大厦六楼会议室）；

逾期递交或者未送达指定地点的响应文件不予接受。
9、联系方式

9.1 招标人：泰安市中心医院分院 

联系人：王欣   武家安
E-mail: wx13355483169@163.com

邮政编码：271000

电话：0538-8626068  8626966  

9.2 招标代理机构：山东超越建设项目管理有限公司

联系人：来永霞 
地址：泰安市长城路天元商务大厦八楼

E-mail: shandongchaoyue@126.com

邮政编码：271000

电话：0538-8263918

传真：0538-8263918

开户银行：泰安市商业银行营业部
银行账号：811010101421004596
第一章  响应单位须知

	序号
	条款名称
	编  列  内  容

	1
	招标人
	招标人：泰安市中心医院分院 

联系人：王欣   武家安

	2
	招标代理机构
	名称：山东超越建设项目管理有限公司

地址：泰安市长城路天元商务大厦八楼

联系人：来永霞
电话： 0538-8263918    

电子邮件：shandongchaoyue@126.com

	3
	项目名称
	泰安市中心医院分院病房楼暖气及厕所吊顶、蹲便器冲洗管改造项目

	4
	建设地点
	 泰安市中心医院分院

	5
	资金来源
	自筹

	6
	出资比例
	100%

	7
	资金落实情况
	已落实

	8
	招标范围
	施工设计图纸、清单范围内的所有内容。

	9
	计划工期
	计划工期：22日历天。

	10
	质量要求
	质量标准：合格

	11
	响应单位资质条件、能力和信誉
	资质条件：响应单位须是具备机电设备安装叁级及以上资质的独立法人，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
财务要求：无

业绩要求：无

信誉要求：无


	12
	是否接受联合体投标
	√不接受

	13
	踏勘现场
	√不组织，投标单位必须自行勘察现场。

	14
	投标预备会
	√不召开

	15
	分包
	√不允许

	16
	偏离
	√不允许

	17
	构成招标文件的其他材料
	图纸、工程量清单、答疑（如有）

	19
	谈判截止时间
	2015年8月5日9时30分

	20
	构成响应文件的其他材料
	无

	21
	谈判有效期
	60日历天

	22
	谈判保证金
	1、投标保证金：4000元人民币（支票、汇票）。 

2、递交方式：投标保证金必须以投标人企业法人的名义办理，不得以投标人分支机构、个人或其它名义办理；投标人须将保证金从其企业基本账户划转到招标文件指定的投标保证金收取账户，否则视为未按要求提交投标保证金。

3、开户账号：811010101421004596
开户银行：商业银行泰安市营业部

开户名称：山东超越建设项目管理有限公司

4、联 系 人：杨义、李艳  

5、缴款截止日期：2015年8月4日下午16：00时    

6、联系电话：0538-8230818

	23
	签字和（或）盖章要求
	响应文件封面及投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

	24
	响应文件正副本份数
	一正四副

	25
	装订要求
	采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	26
	递交响应文件地点
	山东超越建设项目管理有限公司（泰安市长城路天元商务大厦六楼会议室）

	27
	是否退还响应文件
	√否

	28
	谈判时间和地点
	2015年8月5日9时30分
山东超越建设项目管理有限公司（泰安市长城路天元商务大厦六楼会议室）

	29
	控制价
	√设招标控制价：26.605752万元。 

（投标人的投标报价不得高于招标控制价，投标人投标报价高于招标控制价的，应作废标处理。）

	30
	工程款支付方式 
	本工程无预付款，项目竣工验收合格后付至总价的90%，余款作为质保金，质保期满无息付清。（项目质保期三年）

	31
	报价、承包方式
	采用工程量清单计价方式，固定总价承包方式


第二章   工程量清单及技术要求
	一、报价人须知：

1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定单位和人员签字、盖章。

2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。工程量清单计价格式中列眀的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中，并应按照建设单位代表和监理工程师要求完成此项工作。

3、金额（价格）均应以“人民币”表示。

4、投标人领取招标文件、图纸和有关技术资料后，应仔细阅读招标须知、合同条件、规定格式、技术规范和图纸。投标人应根据图纸及编制的施工组织设计，严格按工程量清单计价办法报价。

5、工程采用固定总价承包方式，投标单位所填报价格在合同实施间不因市场变化（或政策性）因素而变动，另有约定的除外；投标报价的综合单价应依据市场行情价及本单位具体情况编制，应包括为完成本项目图纸范围内（除甩项外）的工作所需人工、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、施工管理费、利润、政策性文件规定、专利技术和特殊工艺、材料采保费、保险、专业工程检测费、招标代理费等费用，及合同明示或暗示的所有责任、义务和工程一切风险。

6、投标单位领取工程量清单后，应对施工图纸及招标文件认真核对。如发现清单有漏项或工程量有重大偏差，应书面提出，经过答疑后的工程量清单数量作为完成本项目施工的最终工程量，答疑时未提出问题，视为投标方完全认可清单工程量、图纸及项目交钥匙工程的所有内容；本工程量清单未列项目的工作其费用视为已分摊在综合单价中（变更内容除外）。

7、投标人应按计价办法规定的统一格式报价，同时提供：分部分项工程量清单综合单价分析表（含定额）、措施项目费分析表、主要材料价格分析表及品牌。并应根据拟建工程的实际及施工组织设计编制。

8、规费中的社会保障费，投标单位报价不再计取此费用，仅作为计税基础。其他规费按有关规定计取不得让利。

9、工程量清单是招标文件的组成部分，投标单位所提报的工程量清单的单价及合价应于投标总价相对应，否则视为不相应招标文件。

二、招标范围：暖气改造工程。

三、（1）本清单依据2008年《建设工程工程量清单计价规范》；招标文件及设计图纸等编制。

  （2）除指定材料价格外其余材料价格均有投标单位自主报价，风险自负。

（3）措施项目费在“措施项目清单报价表”中填报，实行包干价，一次包死，施工过程中，不因市场、政策、设计变更等任何原因而调整。

（4）乙方负责完成本工程施工所需的全部材料、设备的采购、验收、运输和保管。乙方采购的主要材料、设备需先提供样品和检验报告，并由甲方、监理单位共同认可后方可采购使用。若提供的样品不能满足设计需求，甲方将不予批复，超过两次不予批复后，甲方有权自行采购，但由此造成的相关费用，由乙方承担。对不符合要求的材料、设备，甲方有权责令不予使用并清除现场。乙方承担所供材料、设备的采购、运输、装卸、保管费用及质检部门的检验检测费用。




分部分项工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称

项目特征
	计量单位
	工程数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中：暂估价

	1
	CB001
	DN20-25钢管拆除
1.工程内容:泄水、剔穿墙、楼地面洞眼、断管、堵管口、搬运至甲方指定地点并码放整齐。
	m
	280
	　
	　
	　

	2
	030801001007
	镀锌钢管
1.安装部位(室内、外):室内安装
2.输送介质:热水
3.规格:DN100
4.连接方式:焊接
5.材质:镀锌钢管
6.套管形式、材质、规格:管道穿墙、穿楼板处应设套管(或防水套管)，详见设计图纸说明及规范要求。
7.管道绝热及保护层安装:40mm橡塑保温
	m
	200
	　
	　
	　

	3
	030801001001
	镀锌钢管
1.安装部位(室内、外):室内安装
2.输送介质:热水
3.规格:DN80
4.连接方式:焊接
5.材质:镀锌钢管
6.套管形式、材质、规格:管道穿墙、穿楼板处应设套管(或防水套管)，详见设计图纸说明及规范要求。
7.管道绝热及保护层安装:40mm橡塑保温
	m
	216
	　
	　
	　

	4
	030801001008
	镀锌钢管
1.安装部位(室内、外):室内安装
2.输送介质:热水
3.规格:DN70
4.连接方式:焊接
5.材质:镀锌钢管
6.套管形式、材质、规格:管道穿墙、穿楼板处应设套管(或防水套管)，详见设计图纸说明及规范要求。
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈、刷油按设计图纸说明及规范要求规定。
8.管道绝热及保护层安装:40mm橡塑保温
	m
	114
	　
	　
	　

	5
	030801001002
	镀锌钢管
1.安装部位(室内、外):室内安装
2.输送介质:热水
3.规格:DN50
4.连接方式:焊接
5.材质:镀锌钢管
6.套管形式、材质、规格:管道穿墙、穿楼板处应设套管(或防水套管)，详见设计图纸说明及规范要求。
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈、刷油按设计图纸说明及规范要求规定。
8.管道绝热及保护层安装:40mm橡塑保温
	m
	100
	　
	　
	　

	6
	030801001004
	镀锌钢管
1.安装部位(室内、外):室内安装
2.输送介质:热水
3.规格:DN32
4.连接方式:焊接
5.材质:镀锌钢管
6.套管形式、材质、规格:管道穿墙、穿楼板处应设套管(或防水套管)，详见设计图纸说明及规范要求。
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈、刷油按设计图纸说明及规范要求规定。
8.管道绝热及保护层安装:40mm橡塑保温
	m
	42
	　
	　
	　

	7
	030801001005
	镀锌钢管
1.安装部位(室内、外):室内安装
2.输送介质:热水
3.规格:DN25
4.连接方式:螺纹连接
5.材质:内外壁热浸镀锌钢管
6.套管形式、材质、规格:管道穿墙、穿楼板处应设套管(或防水套管)，详见设计图纸说明及规范要求。
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈、刷油按设计图纸说明及规范要求规定。
8.管道绝热及保护层安装:40mm橡塑保温
	m
	210
	　
	　
	　

	8
	030801001006
	镀锌钢管
1.安装部位(室内、外):室内安装
2.输送介质:热水
3.规格:DN20
4.连接方式:螺纹连接
5.材质:镀锌钢管
6.套管形式、材质、规格:管道穿墙、穿楼板处应设套管(或防水套管)，详见设计图纸说明及规范要求。
7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈、刷油按设计图纸说明及规范要求规定。
	m
	264
	　
	　
	　

	9
	030803005001
	自动排气阀
1.型号、规格:DN20
	个
	6
	　
	　
	　

	10
	030803001002
	螺纹阀门
1.类型:铜球阀
2.型号、规格:DN20
	个
	42
	　
	　
	　

	11
	030803001001
	螺纹阀门
1.类型:铜球阀
2.型号、规格:DN25
	个
	30
	　
	　
	　

	12
	CB002
	DN20-25闸阀拆除
1.工程内容:停泄水、松丝扣、拆割螺栓、卸阀门、搬运至甲方指定地点并码放整齐。
	个
	81
	　
	　
	　

	13
	CB004
	暖气片除锈及刷银粉一遍
	片
	1950
	　
	　
	　

	14
	CB005
	厕所原吊顶拆除，安装铝塑板吊顶（用铝合金管做基层，外贴铝塑板）
1.拆除工作内容:拆除的建筑垃圾外运、运距自行考虑、弃运至施工单位自行考虑的弃土场，综合考虑到清单项目报价中
	m2
	370
	　
	　
	　

	15
	CB006
	蹲便器后侧目冲洗管改造（包括延时阀、φ32管箍、弯头、φ32×1＂内丝弯头各1个、及1.2米φ32PPR管,地面踢除及恢复、皮塞、支架等）
1.拆除工作内容:拆除的建筑垃圾外运、运距自行考虑、弃运至施工单位自行考虑的弃土场，综合考虑到清单项目报价中
	套
	37
	　
	　
	　

	16
	CB007
	厕所内吸顶灯拆除更换（用LED、10W）
	套
	100
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	合    计
	　
	　



项目技术标准和要求
1、暖气管道改造：

1.1暖气管材采用天津友发牌国标热镀管，暖气丝扣管件采用平阴管件，给水管材及管件采用广东联塑牌，大便延时阀采用辉煌牌，暖气用分立管控制阀门均采用全铜大体球阀，铝塑板采用上海吉祥牌，厚度为4毫米，铝合金管25*50毫米，厚度为1毫米。

1.2技术要求：

1.2.1原地沟内所有暖气供水回干管作废，沿病房楼一层走廊吊顶内重新布设暖气主干管，原各分立管均沿地面切断，供水分立管拆至一层顶部后出墙，与吊顶内的暖气供水干管上部相连，回水分立管自一层底部改为向上，然后出墙。与回水主干管上部相连，见附图一，供水分立管均设阀门控制。

1.2.2该楼新设暖气干管位置均在吊顶内，其中大部分为可拆卸吊顶，施工单位报价时应包含该种吊顶形式的拆除及恢复人工费。

2、吊顶改造施工：

厕所内吊顶包括拆除、垃圾清理，重新用铝合金管作龙骨，外贴铝塑板，改换采用上海吉祥牌铝塑板，厚度为4毫米，铝合金管25*50毫米，厚度为1毫米。

3、蹲便器立管改造

蹲便器后侧的冲洗管安装时，先将旧的部分去掉，将蹲便器进水口处的地面砖及混凝土清理干净后，把延时阀及更换的国标PPR管与蹲便器连接牢固无渗漏后，重新用地面砖将其恢复。采用Φ32管箍、弯头、Φ32X1“内丝弯头各一个、及约1.2米Φ32PPR管，地面剔除级恢复、皮塞、支架等。

4、暖气片需除锈粉刷银粉，银粉需覆盖均匀，外表平滑。
5、需更换7组风机盘管。
附图1：


[image: image1]
附图2:

[image: image2.jpg]



第三章   竞争性谈判评审办法

1、谈判小组：

谈判小组依法由招标人代表和相关专家共三人以上单数组成。谈判小组在代理单位的组织和协调下，独立开展工作，具体职责和权力是： 

1.1．根据招标项目内容要求，制定谈判方案，确定谈判内容和谈判组织形式； 

　　1.2．审阅报价文件，有权决定报价方是否具有谈判资格； 

　　1.3．组织谈判，在谈判的基础上，提出需要谈判方澄清、承诺的具体内容，决定经过谈判后进入下一轮谈判和最终报价的谈判方名单； 

　　1.4．对谈判情况进行综合比较或分项赋分，编写竞争性谈判结果报告，推荐预成交单位名单； 

　　1.5．根据谈判文件要求，有权对谈判具体内容和谈判办法进行解释，有权决定处理谈判过程中出现的其它问题； 

2、谈判程序：

谈判采取背对背分别谈判形式，整个过程按递交响应性报价文件、审阅报价文件、谈判、最终承诺报价、推荐或确定预成交供应商五个阶段进行，其中，最终承诺报价采取集中报价形式，最终承诺报价后按报价内容，进行综合比较，推荐成交候选单位。

第一步：接受响应性报价文件

代理机构按本文件有关说明接受供应商递交的符合要求的响应性报价文件，在报价文件递交时间截止后，将根据项目情况进行公开唱价，代理机构进行登记。

第二步：审阅报价文件

谈判小组负责审阅报价文件。并对供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度等有关内容进行审查：

　　1．对报价方的资格、资质进行审查，主要是本文件所述的有关资格、资质及资信证明文件。 

2．对报价文件格式进行审查，主要包括报价文件是否齐全，是否正式打印，是否已正式签署，是否有缺页及漏项，谈判保证金是否已足额提供。 

　  3．对报价方案进行审查，主要包括所报产品（或工程项目）的规格型号、相关指标、主要参数是否符合项目要求，是否有漏项和增项。 

　  4．有下列情形之一的，为无效报价，取消进入谈判阶段的资格： 

　　4.1．从非正式渠道获得谈判文件或自制复印谈判文件； 

　　4.2．要求提供资格、资质及资信证明（本文件所述的有关资格、资质及资信证明文件）而未提供； 

　　4.3．报价文件格式不全，有缺页、漏项； 

　　4.4．报价文件未打印、未正式签署； 

4.5．未按要求提交谈判保证金。

谈判小组根据对报价文件的审阅情况，决定进入下一谈判阶段的供应商名单。谈判小组与入围的单一供应商按照递交响应性文件的顺序分别进行谈判。谈判文件如有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。不能进入谈判的单位可退场。

第三步：与各合格供应商分别进行技术、商务谈判。

第一轮谈判：技术谈判

根据评审情况谈判小组将集体决定是否需要对谈判文件中有关技术要求、进行调整，调整后的技术要求将告知每个谈判企业。若不需要调整，产品技术满足要求的供应商方可进入下一轮“商务谈判”。

对供应商提供产品的技术要求明显不能满足要求的，谈判小组有权拒绝，并判定为不合格，不能进入下一轮“商务谈判”。

第二轮谈判：商务谈判

谈判小组分别与进入商务谈判的供应商就其总报价、分项报价、交货期、付款方式、售后服务等商务条款进行谈判。

第四步：最终承诺报价

最后一轮谈判结束后，谈判小组直接根据供应商的报价、响应内容及谈判情况，要求各供应商分别进行再次报价【最多不超过三轮报价（含公开唱价），且后轮报价不得高于前轮报价】。参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由谈判供应商授权代表签署。

第五步：推荐候选或最终确定预成交供应商
谈判小组根据最低评标价法确定预成交供应商，即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，根据质量和服务等条件相等且报价最低的原则确定预成交供应商。

特殊情况下的评审方法：如出现供应商达不到法定数量、串通报价、全部不符合招标文件要求、报价均超出预算以及供应商互相诋毁，导致谈判小组无法谈判时，谈判小组有权停止谈判，否决所有报价。

3、谈判要求：

谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。

4、成交因素：

将以供应商提交的报价文件及澄清文件为依据，综合考虑方案和投资，选择能够最大限度满足招标需要的供应商并出具谈判报告确定成交供应商。必要时招标单位可能组织考察，考察将作为定标的一项辅助手段，如发现预中标单位存在欺瞒、造假、借资质等行为，取消中标资格。
【正（副）本】
                     项目

竞争性谈判响应文件

项目名称： 

项目编号： 

供应商全称： 

     日期：二〇   年  月  日

注：本文件为响应文件正本一份，副本四份。

一、唱标内容一览表

	投标单位
	

	工程名称
	

	投标总报价
	大写:

小写:

	工  期

（日历天）
	

	质量目标
	

	对招标文件的

认同程度
	

	优惠条件及合理化建议
	


注：本表放在投标文件的第一页。

1、本唱标单除在投标文件中体现外，还需单独制作一份，单独密封在一个信封内，唱标时用。

2、各项内容务必填写详细，可以填满。
投标单位（盖单位章）：              

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
日期：      年   月   日

二、报价明细
	项目名称
	总金额

	
	大写：

小写：


备注：具体格式投标单位自行提供
投标单位（盖单位章）：              

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
日期：      年   月   日

三、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                   （项目名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费RMB￥：                                  元

暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：                    元

专业工程暂估价RMB￥：                                  元

如果我方中标，我方保证在         年    月    日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函道交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：               元（￥：元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖单位章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）投标函附录
工程名称：                    （项目名称）

	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	
	姓名：          
	

	2
	工期
	
	          日历天
	

	3
	缺陷责任期
	
	
	

	4
	承包人履约担保金额
	
	
	

	5
	分包
	
	见分包项目情况表
	

	6
	逾期竣工违约金
	
	           元/天
	

	7
	逾期竣工违约金最高限额
	
	             
	

	8
	质量标准
	
	
	

	9
	预付款额度
	
	
	

	10
	预付款保函金额
	
	
	

	11
	质量保证金扣留百分比
	
	
	

	12
	质量保证金额度
	
	
	

	
	……
	
	
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投标人（盖单位章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

四、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

         年        月        日

五、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          
                                                         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及授权委托人身份证明

投  标  人：                 （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：                               

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：                            

            年       月       日
六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	注册单位
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

附表一：

项目负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


七、供应商基本账户开户许可证及投标保证金缴纳凭证
	（复印件粘贴处）


八、施工组织设计

1．供应商应根据谈判文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及各分部分项工程施工技术方法；（合格或不合格）

（2）质量保证措施和创优计划；（合格或不合格）

（3）施工总进度计划及保证措施；（合格或不合格）

（4）施工安全措施、文明施工措施计划；（合格或不合格）

（5）施工场地治安保卫管理计划；施工环保措施计划；雨期施工方案；（合格或不合格）

（6）施工现场总平面布置；（合格或不合格）

（7）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；（合格或不合格）

（8）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；（合格或不合格）

备注:
1）营业执照副本（提供原件核验）；

2）资质证书副本（提供原件核验）； 

3）安全生产许可证（提供原件核验）； 

4）法定代表人资格证或法定代表人授权委托书；（提供原件核验）

5）拟投入项目负责人的注册建造师证、安全生产考核合格证书（B证）；（提供原件核验）

6）供应商基本账户开户许可证及投标保证金缴纳凭证；（提供原件核验）

标书中必须有以上证件原件的复印件，否则做无效标处理。
附件：

泰安市中心医院分院病房楼暖气及厕所吊顶、蹲便器冲洗管改造
	投标人名称 
	

	营业执照
	编号：                         是否年检：

	资质证书类别
	资质类别：                    等级：             

编    号：                    是否年检：

	安全生产许可证
	编号：                         有效期至：

	基本账户开户许可证
	颁发部门：                      开户行：                    帐号：

	投标保证金缴纳银行转账凭证
	保证金金额：                    转账日期：                  帐号：

	授权委托人
	姓名：          性别：         身份证号：

	投标单位授权委托人（签字）：

                            年    月    日
	代理公司登记人（签字）：

                         年    月  日


注：此表在开标时与原件一同交由招标人及代理公司进行登记，并在评标时一同交由评标委员会进行审查。







23
31

[image: image3.jpg]-y

Hahs
ARk 4
£ T4 S DE %!
,&@




