布线项目参数及要求

一、网线标准

全院网络布线实现千兆以上通道，双绞线符合国际规范（ISO/IEC）的要求，电气特性不低于六类（Cat.6）国际规范的要求，电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径，同时满足安全环保要求。传输频率为250Mhz或更高，传输速率为1000Mbps或更高。
二、布线要求
布设门诊楼、病房楼、康复大厅、综合楼及院内安保科、传达室和其它若干点，实现科室千兆通道和医院无线网络的局域网和外网双网覆盖。门诊、病房楼（含康复科）设楼层汇聚，综合楼直接接入汇聚机房。门诊、病房楼布线需布设到楼层汇聚处，综合楼直接布设到汇聚机房。科室端需布设到科室内部，并根据预留墙插位置留出足够网线。网线两端根据医院要求打标。另，此次布线应根据医院基建实际情况考虑线路布设的整齐、美观。经前期估算，全院共计约750点，网线共计约5－6万米。
三、注意事项
1、报价请报每米网线价格，此价格含布线施工费用（请分别注明网线费用和施工费用）。
2、医院确定中标方后双方查看现场，确认吊顶破拆点及费用后签定合同。
3、本次布线为预布，后期会进行网络设备连接，中标方在医院后期项目建设中应无条件派技术人员到现场配合。
4、参与投标方需提供一箱完整包装的网线样品及测试报告，并确保与施工使用网线一致。
5、未尽事宜在合同中具体说明。

四、工期

20个日历日。

                                             信息科

                                         2018.11.29
