[image: image1.png]


 泰安市中心医院分院（市职业病医院）

医院要求：
1、 响应时间：24小时内，维保期内无限次数提供免费密匙服务。
2、 现场检修到场时间：不超过2天，并且维修时间要求全年周一至周日全天

3、 紧急维修：公司专业工程师紧急响应人工和出差以及更换设备所需零备件。

4、 定期保养：每年4次定期保养维护、校准参数等等，保证设备稳定运行环境。并提供详细的维保项目。
5、 提供在线支持：公司专业工程师将协助医院的临床工程师对设备的故障进行分析和维修有关技术的指导，以降低设备的停机时间；电话支援在医院拨打维修热线后提供
6、 800-8108188维修热线， 资深工程师在线技术支持，答疑。

7、 现场检修，公司在接到报修电话后派遣工程师前往维修有关设备。原厂认证合格的专业工程师或原厂培训的特约维修队伍快速优质的现场服务。能为医院固定1-2名专业工程师提供服务。

八、免费提供系统操作软件的升级。

请按以上要求尽快报最低价，谢谢合作！
服务理念：诚信 和谐 务实 创新 

[image: image1.png]