经皮黄疸仪1台：

1、检测方法：光反射式，绿蓝光比较

2、显示方式：三位数字液晶显示，错误数据可清除；

             mg/dl,u mog/L单位滚动显示

             可进行2-5次平均值测试

3、测量误差：0-25mg/dL±1.0mog/dL
4、光源：发光二极管LED、疝闪光灯

5、电源：AAA1.2VX4  充电电池组

6、自动恢复准备状态

7、医院要求：1、免费保修三年，提供三年内每年免费返厂校准服务。
            2、提供生产厂家生产许可证、设备注册证；经营公司提供经营许可证等资料。

            3、提供当地计量所出具的检测合格报告。
预算控制价：1.5万元
