项目名称：山东省泰安市中心医院分院五官科及牙科所需设备采购项目（自行采购）
项目名称：山东省泰安市中心医院分院五官科及牙科所需设备采购项目（自行采购）


山东省泰安市中心医院分院五官科及牙科所需设备采购项目

（自行采购）

竞争性磋商文件

项目编号：TAJHJS2020-07-16

采购人：泰安市中心医院分院

采购代理机构：泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司

日期：二〇二〇年八月

目 录

3第一章  竞争性磋商公告


5第二章  供应商须知


52.1 总则


102.2 磋商文件


112.3 报价、响应文件编制


152.4 供应商应当提交的资格、资信证明文件


152.5 响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点


162.6 唱价、磋商、推荐成交候选供应商以及废标


272.7 纪律和监督


272.8 质疑与投诉


30第三章  评审办法（综合评分法）


303.1 相关要求


303.2 评审过程


323.3 评分标准分项明细表


36第四章  合同条款和格式


364.1 签订合同


364.2 追加合同金额


364.3 质量与验收


374.4 合同主要条款


41第五章  交货、竣工和提供服务的时间


415.1 供货安装期


415.2 交货地点


415.3 验收


415.4 质量保证期


425.5 售后服务


43第六章  项目技术和商务要求


436.1 项目说明


436.2 招标产品详细技术标准和要求


51第七章  响应文件格式


527.1 报价部分


577.2 商务部分


747.3 技术部分





第一章  竞争性磋商公告

项目概况

山东省泰安市中心医院分院五官科及牙科所需设备采购项目的潜在供应商应在泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司（泰安市迎胜路199号，迎胜桥西侧）获取采购文件，并于2020年8月17日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号:TAJHJS2020-07-16
项目名称：山东省泰安市中心医院分院五官科及牙科所需设备采购项目
采购方式：竞争性磋商（自行采购）
预算金额：25.00万元

最高限价：25.00万元

采购需求：本项目为采购低温等离子体多功能手术系统、耳鼻喉科手术动力（医用手术吸引切割器）、牙科治疗机各一套。
合同履行期限：合同签订后7日内供货安装调试完毕
本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：①供应商在中华人民共和国境内注册，并在人员、设备、资金方面有相应的供货及服务能力；②供应商须具备《第二类医疗器械经营备案凭证》（属于第三类医疗器械的应具备《医疗器械经营许可证》）；③供应商所投设备须具备《医疗器械注册证》，生产厂家具备相应的《医疗器械生产许可证》；④至投标截止时间，未在信用中国网站及中国政府采购网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2020年8月5日至2020年8月11日，每天上午8点至11点30分，下午13点30分至16点30分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司（泰安市迎胜路199号，迎胜桥西侧）
方式：凡有意参加本次采购活动的供应商，须持本单位营业执照、资格要求所要求的资质文件、法定代表人授权委托书、授权委托人身份证（如为法定代表人提供法定代表人身份证明）等证件的原件及加盖供应商公章的复印件一套，到泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司报名并领取询价通知书。
售价：300元整

四、响应文件提交

截止时间：2020年8月17日14点30分（北京时间）

地    点：泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司会议室（泰安市迎胜路199号，迎胜桥西侧）

五、开启

时间：2020年8月17日14点30分（北京时间）

地点：泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司会议室（泰安市迎胜路199号，迎胜桥西侧）
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜

详见采购文件。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人：泰安市中心医院分院

地    址：泰安市长城路西万官大街336号

联系方式：0538-8626777

2.采购代理机构信息

名    称：泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司

地    址：泰安市迎胜路199号，迎胜桥西侧

联系方式：0538-8281578

3.项目联系方式

项目联系人：鲁振华

电      话：0538-8281578

第二章  供应商须知
2.1 总则

供应商应仔细阅读本磋商文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。
本次采购方式为竞争性磋商采购，指磋商小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件、最后报价，磋商小组推荐成交候选供应商的采购方式。
本磋商文件所称货物，是指低温等离子体多功能手术系统、耳鼻喉科手术动力（医用手术吸引切割器）、牙科治疗机。
2.1.1 前附表

	序号
	条款名称
	内容及要求

	1
	采购人
	泰安市中心医院分院

	2
	采购代理机构
	泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司

	3
	项目名称
	山东省泰安市中心医院分院五官科及牙科所需设备采购项目（自行采购）

	4
	项目内容
	低温等离子体多功能手术系统、耳鼻喉科手术动力（医用手术吸引切割器）、牙科治疗机各一台。

	5
	预算控制价
	本项目预算控制价25.00万元。

首轮报价不得等于或者高于预算控制价，否则其报价无效。

	6
	供应商资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：①供应商在中华人民共和国境内注册，并在人员、设备、资金方面有相应的供货及服务能力；②供应商须具备《第二类医疗器械经营备案凭证》（属于第三类医疗器械的应具备《医疗器械经营许可证》）；③供应商所投设备须具备《医疗器械注册证》，生产厂家具备相应的《医疗器械生产许可证》；④至投标截止时间，未在信用中国网站及中国政府采购网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、本项目不接受联合体报价。

	7
	供应商资质资格要求的证明材料和情况说明
	响应文件递交截止时间前，供应商应提供以下资格审查资料，将复印件附在响应文件中，如没有按要求及时、完整、准确的递交，其响应文件一律按无效响应文件处理，因此造成的一切后果和损失均由供应商自行承担。

1、营业执照；

2、参加投标的如为法定代表人，则须提供法定代表人身份证明；如为授权委托人，则须提供授权委托人身份证明及法定代表人授权委托书；

3、供应商资质证书：《第二类医疗器械经营备案凭证》（属于第三类医疗器械的应具备《医疗器械经营许可证》）；

4、所投设备的《医疗器械注册证》；

5、所投设备生产厂家所具备的生产许可证明材料；
6、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

7、参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8、供应商须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录截图；
9、磋商文件所要求的其他证明材料。

	8
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织，自行踏勘。

	9
	提出磋商文件答疑时间
	2020年8月11日9时00分。

	10
	磋商文件澄清、修改截止时间
	2020年8月11日16时00分。

	11
	供应商确认收到磋商文件澄清、修改、补充的时间
	自澄清、修改、补充公告发布时间起48小时内。

	12
	投标有效期
	自递交响应文件截止之日起90日历天。

	13
	报价范围
	含税全包价，具体要求详见第六章“项目技术和商务要求”

	14
	是否允许递交备选报价方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许。

	15
	响应文件电子 版
	内容：报价文件、商务文件和技术文件；

份数：1份；

格式：PDF、DOC或XLS；

介质：U盘或光盘；

递交：电子版响应文件与纸质响应文件同时递交。

	16
	是否接受联合体报价
	 eq \o\ac(□,√)不接受。

	17
	响应文件装订
	1、响应文件包含报价部分、商务部分和技术部分三部分；

2、响应文件为A4幅面，装订成册。

3、提供所投设备说明书一份。

	18
	响应文件份数
	正本一份，副本三份。

	19
	递交响应文件时间、截止时间、地点及地址
	递交时间：2020年8月17日13时30分起至14时30分止。

截止时间：2020年8月17日9时30分。

地点：泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司会议室。

地址：泰安市迎胜路199号，迎胜桥西侧。

	20
	响应文件是否退还
	不退还。

	21
	磋商时间、地点
	磋商时间：2020年8月17日14时30分；

地点：泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司会议室（泰安市迎胜路199号，迎胜桥西侧）。

	22
	响应文件密封性检查
	由供应商或者其推选的代表检查所有响应文件的密封情况。

	23
	唱价顺序
	按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。

	24
	磋商小组
	磋商小组构成：三人，由采购人依法组建。

	25
	评审办法
	综合评分法

	26
	报价轮次
	本次磋商共二轮报价（含首轮公开唱价）

	27
	技术部分是否采用“暗标”
	否

	28
	成交供应商确定
	推荐成交候选供应商

	29
	付款方式
	本项目无预付款，合同签订前,成交供应商须向采购人交付合同金额10%作为质量保证金，货到交付后经乙方安装调试并经甲乙双方联合验收合格后付至合同总价款的100%，质保期满后无质量问题质量保证金无息退付。

	30
	监督
	本项目的采购活动以及相关当事人应当接受相关监督部门依法实施的监督。

	31
	信用记录
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）要求，采购人及采购代理机构将对供应商在投标截止日之前的信用记录进行查询，查询网址为信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人及采购代理机构采取必要方式做好信用信息查询记录和证据留存，在评标时提交评审委员会审核，信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

	32
	监督
	本项目的招标投标活动以及相关当事人应当接受财政监督部门依法实施的监督。


2.1.2 当事人

2.1.2.1采购人：系指泰安市中心医院分院。

2.1.2.2供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.1.2.3磋商小组：系指根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国政府采购评审专家管理办法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交人或者推荐成交候选人的临时组织。

2.1.2.4成交供应商：系指经磋商确定的满足磋商文件实质性响应要求且综合评分最高的，取得与采购人签订合同资格的供应商。

2.1.2.5采购代理机构：系指泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司。

2.1.3 磋商依据及原则

2.1.3.1《中华人民共和国政府采购法》； 

2.1.3.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

2.1.3.3《政府采购非招标采购方式管理办法》；

2.1.3.4《山东省政府采购管理办法》；

2.1.3.5《中华人民共和国合同法》；

2.1.3.6《政府采购质疑和投诉办法》；

2.1.3.7《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》；

2.1.3.8《山东省政府采购质疑与投诉实施办法》；
2.1.3.9其他有关法律、行政法规及省市规范性文件。

2.1.4供应商相关要求

2.1.4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2.1.4.2符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料；

2.1.4.3法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一标段或者未划分标段的同一采购项目中同时报价；

2.1.4.4磋商文件中“项目技术和商务要求”中带“★”的条款为实质性条款，供应商必须按照磋商文件的要求作出实质性响应，否则其报价无效。

2.1.4.5磋商文件中带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品、环境标志产品，供应商提供的产品必须是财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”和财政部、环境保护部最新发布“环境标志产品政府采购清单”范围内的产品。

2.1.4.6磋商文件中带“※”标注的产品，供应商必须提供样品。

2.1.4.7除磋商文件允许采购进口产品外，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

2.1.4.8供应商不得直接或者间接地与为本次采购的货物进行设计、编制规范等文件所委托的咨询公司或者其附属机构有任何关联。

2.1.4.9供应商提供的证明材料内容必须真实、完整、有效。

2.1.5 保密

参与磋商活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

2.1.6 语言文字以及度量衡单位

2.1.6.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释；

2.1.6.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位；

2.1.6.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

2.1.7 答疑

2.1.7.1供应商对磋商文件、踏勘现场有询问或者疑问，需采购人解答或者答疑时，应于供应商须知前附表规定时间前，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至代理机构指定邮箱。采购人将对供应商提出的所有询问或者疑问进行综合答复，在泰安市中心医院分院官网站公告，解答或者答疑内容应在磋商文件规定范围内，不得对磋商文件实质性条款进行改动。

2.1.7.2供应商未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同磋商文件以及答疑文件内的所有要求，供应商未按照磋商文件、解答或者答疑要求报价的，后果自负。

2.1.8 偏离

采购人允许响应文件偏离的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围、幅度和项数。

2.1.9 其他条款

2.1.9.1供应商成交后直至验收止，未经采购人同意，成交供应商不得以任何形式和理由转包或者分包，如出现上述情形，采购人可取消其成交资格，并与其解除合同，由此引起的经济损失全部由成交供应商承担。

2.1.9.2不论磋商过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。

2.1.9.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.2 磋商文件

2.2.1 磋商文件的构成

磋商文件主要由以下部分组成：

2.2.1.1竞争性磋商公告；

2.2.1.2供应商须知；

（1）总则；

（2）磋商文件；

（3）报价、响应文件编制；

（4）供应商应当提交的资格、资信证明文件；

（5）响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点；

（6）唱价、磋商、推荐成交候选供应商以及废标；

（7）纪律和监督；

（8）质疑与投诉；

2.2.1.3评审办法；

2.2.1.4合同条款和格式； 

2.2.1.5交货、竣工和提供服务的时间；

2.2.1.6项目技术和商务要求；

2.2.1.7响应文件格式。

招标人或者招标代理机构对磋商文件所作的答疑、澄清或者修改，在泰安市中心医院分院官网站公告后作为磋商文件的组成部分。

2.2.2 磋商文件的澄清或者修改

2.2.2.1供应商获得磋商文件后，应仔细检查磋商文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在获得磋商文件后三日内，以加盖供应商单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至代理机构指定邮箱，否则，由此引起的损失由供应商自负。供应商有义务对磋商文件的准确性进行复核，如发现有任何错误或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，供应商应无条件接受磋商文件所有条款。

2.2.2.2采购人、采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在磋商文件要求递交响应文件截止之日五日前，在泰安市中心医院分院官网站上发布澄清或者修改公告，并以书面形式通知所有磋商文件收受人，但不指明澄清或者修改问题的来源。磋商文件的澄清或者修改内容是在磋商文件规定范围内对磋商文件中表述不清部分进行进一步阐述或者描述，不得对磋商文件实质性条款进行增减或者改动。若澄清或者修改内容已构成对磋商文件实质性条款增减或者改动的，采购人应当重新组织磋商或者延长响应文件递交截止时间和磋商时间，否则采购人或者采购代理机构应承担相应的法律责任。

2.2.2.3磋商文件的澄清或修改文件在泰安市中心医院分院官网站上发布公告后，方可作为磋商文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。磋商文件的澄清、修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出并经公告的为准。

2.2.2.4供应商认为磋商文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清或者修改的，应在规定时间内一次性全部提出。
2.2.2.5供应商自澄清或修改公告发布时间起48小时内，从泰安市中心医院分院官网站上下载打印澄清或者修改公告，并通过信函、传真或者直接送达等形式通知采购代理机构。否则，即视为同意和接受该澄清或者修改内容。
2.3 报价、响应文件编制

2.3.1 报价

2.3.1.1报价的范围：为含税全包价，具体要求详见第六章“项目技术和商务要求”。

2.3.1.2报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且首轮报价不得等于或者高于预算控制价，最后报价不得高于首轮报价，否则其报价无效。

2.3.1.3供应商不得以任何方式或者方法提供报价内容以外的任何附赠条款，否则报价无效。

2.3.1.4供应商应按照磋商文件中报价部分要求的内容填写报价，并由法定代表人或其授权代表签署，否则报价无效。

2.3.1.5供应商须按照响应文件格式要求填写，否则其报价无效。

2.3.1.6开标时，响应文件以正本为准。响应文件中首轮报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比明显错位的，以首轮报价一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总的金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.3.1.7公开报价时，采购代理机构对供应商的首轮报价进行唱价，若有多个报价或附有条件的报价，报价无效。

2.3.1.8供应商的成交价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价无效。

2.3.1.9采购代理服务费收取参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定,以成交金额为基准计算并收取，由成交供应商支付。
2.3.2 响应文件的签署要求

磋商文件要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章处，签字的不得由他人代签，否则其投标无效。

授权代表签字或盖章的，响应文件应附法定代表人授权委托书，否则其投标无效。
2.3.3 响应文件的盖章要求

供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章均指与供应商名称全称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章，否则其报价无效。

2.3.4 响应文件的时间单位、有效期以及费用

2.3.4.1除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

2.3.4.2投标有效期为90日历天，即自递交响应文件截止之日起90日历天，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。在磋商文件规定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求供应商延长投标有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求，拒绝延长响应文件有效期的，其报价失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件。

2.3.4.3供应商应自行承担其准备和参加磋商活动发生的所有费用。不论磋商结果如何，采购人或者采购代理机构不承担任何费用。

2.3.5 响应文件格式以及编制要求

根据有关规定，响应文件按照以下要求、格式统一编制：

2.3.5.1封面设置。响应文件材料封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称和日期。

2.3.5.2响应文件内容。供应商应按照磋商文件的要求以及格式编写响应文件，响应文件应尽量避免加行、涂改、插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章且由供应商的法定代表人或其授权代表签字确认，否则其报价无效。

2.3.5.3响应文件装订。详见第二章供应商须知前附表

2.3.5.4响应文件密封。响应文件密封后递交。

2.3.5.5供应商编制响应文件时，若有偏离之处，请如实在服务响应表或者资信以及商务响应表中注明。

2.3.5.6响应文件数量以及要求。包括一份电子版响应文件和四份纸质响应文件。其中正本一份和副本三份，每套纸质响应文件上明确注明“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。正本和副本按要求装订。

未按磋商文件规定编制、签署、制作、装订和密封的响应文件，其报价无效。

2.3.6 响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的要求以及格式编制响应文件并实质性响应，保证其所提交全部资料真实、准确以及完整，否则报价无效。

2.3.6.1响应文件的组成

响应文件由报价部分、商务部分、技术部分三部分组成：
2.3.6.2报价部分

（1）首轮报价一览表；

（2）首轮报价明细表；

（3）供应商针对报价需说明的其他文件及最新发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”。

2.3.6.3商务部分

（1）政府采购诚信承诺书；

（2）报价函；

（3）法定代表人资格证明及其授权委托书；

（4）总报价外长期优惠供应的备品件、易损件明细表；
（5）项目主要实施人员技术资格一览表；

（6）供应商同类项目实施情况一览表；

（7）资信以及商务响应表；

（8）中小企业声明函（监狱企业证明材料、残疾人福利性单位声明函）
（9）财务状况；

（10）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（11）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

（12）商务文件要求的其他资料。

2.3.6.4技术部分

2.3.6.4.1技术部分的组成

①货物技术参数；

②技术偏离表；

③技术文件要求的其他资料；

a、质量性能；

b、组织方案和技术措施；

c、供应商需要说明的其他文件（格式自拟）。

2.3.6.4.2供应商应提交证明其拟提供货物的合格性，且符合磋商文件规定的有效技术支持资料，并作为磋商文件的组成部分。

①证明货物及其相关服务与磋商文件要求相一致的文件资料，主要包括：

a.技术方案； 

b.货物主要技术指标和性能的详细说明（若是环保、节能产品须详细描述并提交相关证明材料）；

c.保证货物在质保期内正常、连续使用所必须的备品备件和专用工具清单以及其货源地与价格；

d.对照磋商文件技术规格、参数以及要求，逐条说明所提供货物及其相关服务是否作出实质性响应，如有偏离和例外，则应按照磋商文件中技术条款偏离表格式填写清楚，并提供所偏离的具体参数。对于实质性要求采购人只接受相同或者优于技术条款中所规定的技术要求以及制造标准。

②采购人在详细阐述货物的主要技术指标和性能说明时，应注意磋商文件第六章“项目技术和商务要求”中的工艺、材料、货物标准以及文字说明，并无任何限制性，供应商可选用替代标准或者文字叙述，但这些替代要实质上满足技术规格、参数以及要求。

③供应商必须对所提供货物及其相关服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用由供应商全部承担。

2.3.6.5电子版响应文件

（1）电子版响应文件内容与纸质响应文件内容一致。

（2）电子版介质为U盘或光盘，文件格式须为PDF、DOC或XLS。

（3）电子版响应文件作为响应文件的一部分，无论磋商结果如何，均不退回。

（4）电子版响应文件应与纸质响应文件同时递交。

2.3.7在磋商过程中，由于供应商的原因给采购代理机构造成损失的，采购代理机构有索赔的权利；给采购人造成损失的，应予以赔偿。

2.4 供应商应当提交的资格、资信证明文件

2.4.1 供应商按照磋商文件制作要求提供相应的商务资格、技术支持等证明材料。供应商的资格证明材料必须真实、有效、完整，其中的字体、印章要清晰，否则其投标无效。

2.5 响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点

2.5.1 响应文件递交截止时间

2.5.1.1供应商应当在磋商文件要求递交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地点（含证明材料等）。在磋商文件要求递交响应文件的截止时间后送达的响应文件、证明材料等，采购人或者采购代理机构不予受理。

2.5.1.2供应商可对现场工作人员的资格和递交响应文件截止时间进行监督，如有异议，应保留相关证据向政府采购监督管理部门反映。

2.5.1.3响应文件的递交截止时间：同开标时间。

2.5.2 响应文件的密封和标记

2.5.2.1供应商递交的响应文件包含报价、商务、技术三部分，按照标段分别装箱（袋）加以密封；

封套上标明采购项目编号、项目名称以及标段、供应商名称等，在封签处标注“请勿在2020年8月17日14时30分之前启封”字样，并加盖供应商公章，未密封或无公章的，采购人或者采购代理机构不予受理。

2.5.2.2电子版响应文件和证明材料部分（如要求提供）密封，与响应文件同时递交。逾期递交或者未送达指定地点的，采购人或者采购代理机构不予接受。

2.5.3 响应文件的修改与撤回

2.5.3.1供应商在磋商文件要求递交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已递交的响应文件，并以书面形式通知采购人或者采购代理机构。供应商对响应文件的补充、修改，应按照本磋商文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

2.5.3.2在递交响应文件截止时间后到磋商文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。供应商要求补充、修改、替代响应文件的，采购人或者采购代理机构不予受理；供应商撤回全部或者部分响应文件的，所造成的后果又供应商自行承担。

2.5.4 唱价时间

唱价时间：同磋商文件供应商须知前附表。

因特殊情况需要推迟开标时间的，采购人或者采购代理机构必须在泰安市中心医院分院官网站上发布变更公告，否则必须按时开标。

2.5.5 唱价地点

唱价地点：同磋商文件供应商须知前附表。
2.6 唱价、磋商、推荐成交候选供应商以及废标

2.6.1 唱价程序

唱价由采购人或采购代理机构主持。

（1）宣读唱价会议纪律；

（2）公布在递交响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）宣布主持人、唱价人、记录人等有关人员姓名；

（4）供应商或供应商代表检查所有响应文件密封情况，并签字确认；

（5）按照供应商递交响应文件的逆顺序，宣布响应文件开启顺序；

（6）按照顺序当众唱价，公布供应商名称的缴纳情况、首轮报价等内容，并记录在案；

（7）供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、记录人等有关人员在唱价记录上签字确认；

（8）唱价结束。

2.6.2 唱价

2.6.2.1唱价在磋商文件确定的递交响应文件截止时间的同一时间公开进行；采购代理机构按照本磋商文件规定的时间和地点组织召开唱价会议。

2.6.2.2检查响应文件密封情况，由供应商或者其推选的代表检查所有供应商响应文件的密封情况并由法定代表人或其授权代表签字确认。

供应商法定代表人或其授权代表认为某个或者某些供应商的响应文件密封不符合规定的，应当面提出，由采购人及采购代理机构根据磋商文件相关规定作出判断。经确认无异议的，相关各方供应商法定代表人或其授权代表签字确认后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启各供应商响应文件；按照上述规定开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的，采购人或者采购代理机构不予受理。经确认存在争议的，采购人及采购代理机构现场记录，通过录音、拍照、录像等手段保存相关证据，相关供应商法定代表人或其授权代表签字确认后，开启有争议的响应文件；由磋商小组处理，处理决定认为响应文件不符合规定的，有争议的响应文件按无效报价处理。

2.6.2.3由采购代理机构工作人员唱价。

（1）唱价顺序：按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。

（2）唱价内容：唱价人当众宣读供应商名称、标段、报价等《首轮报价一览表》中的主要内容。供应商若有报价内容未被唱出的，应在唱价时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

2.6.2.4响应文件有下列情况之一，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按照磋商文件要求密封、标记的；

（3）违反磋商纪律的；

（4）开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的。

2.6.2.5唱价：由采购代理机构指定专人负责唱价和记录，唱价记录由供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。
2.6.2.6供应商对唱价有异议的，应当在唱价现场以书面形式提出，采购人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、采购代理机构相关人员签字确认。

2.6.3 磋商小组

2.6.3.1磋商小组的组成

招标人按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购评审专家管理办法》、《山东省政府采购评审专家管理实施办法》以及有关规定组建评标委员会评审由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关专家共同组成，成员人数为三人及以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含一名法律专家。
2.6.3.2评审专家的抽取

（1）采用随机抽取方式从专家库中确定磋商小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

（2）参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。磋商小组成员的名单在成交结果确定前必须严格保密。

2.6.3.3磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。
2.6.3.4磋商小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本磋商文件的规定推荐成交候选供应商。

2.6.3.5磋商小组具有依据磋商文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。磋商小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字且不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。磋商小组应当对此作出书面说明并记录在案。

2.6.3.6磋商小组的职责：
（1）审查响应文件是否符合磋商文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较；
（4）编写评审报告，受采购人委托按照事先确定的办法推荐成交候选供应商；

（5）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

2.6.3.7磋商小组的权利：

（1）依照法律法规规定进行独立评审，任何单位、组织和个人不得以任何方式干扰、妨碍评审专家依法独立履行职责；

（2）对供应商投标响应文件中不明确的事项，有权要求其作出解释或澄清；

（3）对需要共同认定的事项存在争议或异议的，有权发表个人意见；

（4）评审过程中受到非法干预的，有权向本级人民政府财政、监察等部门举报；

（5）依照相关规定和标准，获得评审劳务报酬；

（6）向本级财政部门提出不再继续担任评审专家的申请；

（7）抵制和检举评审过程中的违法违规行为；

（8）法律法规和规章规定的其他权利。
2.6.3.8磋商小组的义务：

（1）按照相关法律法规规定，坚持客观、公正、审慎的原则，依据采购文件规定的相关评审规则，对供应商的投标（响应）文件是否符合要求以及供应商的技术实现能力、商务服务水平和履约能力等，作出客观公正、明确有效的评审意见，不得有引导性、倾向性、歧视性和排他性言行；

（2）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审，并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

（3）在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任；

（4）存在回避情形的，应主动提出回避；

（5）参加和接受各级财政部门组织的政府采购培训，主动学习和掌握政府采购法律法规、规章制度以及相关政策；

（6）发现采购人、采购代理机构、供应商在采购活动中具有行贿受贿、提供虚假材料或者串通等违法违规行为的，应予以提醒和劝告，并及时向采购人本级财政部门报告；

（7）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的询问、质疑，配合各级财政部门处理投诉及行政复议和行政诉讼等事项；

（8）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密、国家秘密；

（9）法律、法规和规章规定的其他义务。

2.6.3.8磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避:

（1）参与采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事、或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲、近姻亲关系或有其他经济利益关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）与供应商有利害关系的其他相关规定。
2.6.4 评审程序

（1）宣布评审纪律以及回避提示；

（2）推荐磋商小组组长；

（3）资格性审查；

（4）符合性审查；

（5）技术评审与商务评审；

（6）澄清有关问题；

（7）磋商；

（8）推荐成交候选供应商；

（9）编写评审报告。

2.6.5 评审

2.6.5.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

2.6.5.2根据财政部、工业和信息化部（财库〔2011〕181号）文件规定，供应商属小型或微型企业并以其自身产品和服务投标，质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的前提下，可给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格扣除。
按照山东省财政厅《关于印发<山东省节能环保产品政府采购评审办法>的通知》（鲁财库〔2007〕32号）规定，对采用最低评标价法评审的，可给予节能环保产品分别给予价格扣除；对采用综合评分法评审的，对技术和价格项目给予一定幅度的加分。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2.6.5.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

2.6.5.4评审完成后，评标委员会向招标人提出评标报告，评标报告由评标委员会全体成员签字确认。

2.6.6 澄清

2.6.6.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应以书面形式要求供应商作出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。供应商的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或其授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.6.6.2磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，或超出磋商文件允许的偏离范围、幅度及项数的，磋商小组有权确定其报价无效，供应商不得通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其成为实质性响应的报价。

磋商小组可以允许供应商修改或者澄清其响应文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

2.6.7 定标

2.6.7.1磋商小组推荐成交候选人名单。候选人数量一般不超过三家。
2.6.7.2供应商可依照磋商文件要求进行多个标段报价。若所投各个标段的综合得分排位均第一的，允许成交一个标段或者多个标段的，按照磋商文件的标段顺序成交或者依次成交；超出允许成交标段的，参与综合得分排序，排序第一也不成交，成交顺延排序第二的供应商。
2.6.7.3第一成交候选人除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。第一成交候选人确因不可抗力不能履行政府采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人；依次确定其他成交候选人与采购人预期差距较大，或对采购人明显不利的，采购人可重新组织招标。 

2.6.8 成交公告以及成交通知书

2.6.8.1确定成交供应商后，采购人或采购代理机构应当在2个工作日内通过本磋商公告发布网站发布成交公告，公告期为1个工作日。发出成交结果公告的同时，采购人向成交供应商签发成交通知书。

采购人、采购代理机构不按照规定发布成交公告或者发布成交公告后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。

2.6.8.2成交通知书对采购人和成交供应商都具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应法律责任。
2.6.9 报价无效

出现下列情形之一的，报价无效：

（1）不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）响应文件未按竞争性磋商文件规定要求格式表格制作、装订、签署、盖章、密封；

（4）未按照竞争性磋商文件中报价文件要求的内容填写报价、拒绝报价、报价不确定、有选择性报价和附有条件的报价、首轮报价等于或高于预算控制价、最后报价等于或高于首轮报价；

（5）响应文件中要求在合同执行过程中对价格进行调整的；

（6）不符合竞争性磋商文件中规定资格条件；

（7）供货安装期和质保期不满足磋商文件要求；

（8）超出经营范围投标；

（9）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致；

（10）投标有效期不满足竞争性磋商文件要求；

（11）供应商法定代表人或其授权代表未按竞争性磋商文件要求签字或盖章；

（12）响应文件未完全满足竞争性磋商文件中带“★”号的条款或指标，或超过竞争性磋商文件规定的允许出现负偏差的最大范围、幅度和最高项数；

（13）应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能、环保产品；

（14）应提供而未提供、提供不全、未送至指定地点带“※”标注样品或者提供样品不符合磋商文件要求；

（15）对磋商文件要求的技术参数整体复制粘贴经评标委员会认定与所报产品不符；

（16）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约且不能在规定时间内提供书面说明或相关证明材料的；

（17）以任何方式或者方法提供投标内容以外的任何附赠条款；

（18）磋商小组认定投标方案不符合竞争性磋商文件要求；

（19）评审期间，没有按磋商小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容；

（20）供应商存在弄虚作假的行为；

（21）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通投标情形；

（22）对采购人、招标代理机构、磋商小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

（23）竞争性磋商文件规定的其他投标无效情形；
（24）法律、法规、规章规定属于投标无效的其他情形。
对投标无效的认定，必须经磋商小组集体作出决定并出具投标无效的事实依据，由供应商法定代表人或其授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响磋商小组作出的决定。
2.6.10 废标

出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家（财库[2015]124号文规定的情形除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（3）供应商的报价均超过了预算控制价；

（4）因重大变故，采购任务取消；

（5）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

废标必须经磋商小组集体作出决定，经磋商小组全体成员签字确认后生效。废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由告知所有供应商。

2.6.11 特殊情况处置程序

2.6.11.1评审活动终止

（1）磋商小组应当执行连续评审的原则，按照磋商文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存磋商文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审，前期参加评审的磋商小组成员应回避。
（2）发生下列情况之一的，磋商小组应终止评审：

①发生了不可抗力事件；

②发生磋商小组名单泄密、评审信息泄露；

③出现非法干预评审工作；

④发现磋商小组或者成员未按照磋商文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正。

出现上述情形的，监督管理部门有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存磋商文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。

2.6.11.2磋商小组中途更换成员

（1）除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得中途更换：

①因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评审过程中退出评审活动；

②根据法律法规规定，某个或者某几个磋商小组成员需要回避；

（2）退出磋商小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向政府采购监督管理部门提出更换磋商小组成员意见并获准后，根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

2.6.11.3记名投票

在评审过程中，磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由磋商小组全体成员以记名投票方式表决。

2.6.12 违法违规情形

2.6.12.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

（1）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定成交供应商；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

（5）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

2.6.12.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

2.6.12.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

（1）采购人在唱价前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商;

（2）采购人直接或者间接向供应商泄露磋商小组成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高报价；

（4）采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

（5）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；

（6）采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为。

2.6.12.4供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

2.6.13 违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加泰安市的政府采购活动：
（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（7）一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为；

（8）捏造事实或者提供虚假投诉材料；

（9）不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、短信等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人；

（10）法律、法规和磋商文件中规定的其他情形。

2.6.14 关于成交供应商瑕疵滞后发现的处理规则

2.6.14.1无论基于何种原因，本应作无效或废标处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或者其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，磋商小组均有权随时视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或者随时视情形决定该报价无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足磋商文件或者采购人要求，磋商小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由成交供应商承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足磋商文件或者采购人要求，磋商小组应出具取消该供应商的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。

磋商小组认定成交供应商报价无效、废标或成交供应商的此前评议结果被取消的，应予以废标，由采购人依法重新组织采购，成交供应商按照相关规定处理。出现上述情形的一切损失均由被取消成交资格的供应商承担。

2.6.14.2若已经超过质疑期限而未被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经磋商小组再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次采购更为不利的情形（包括：予以无效报价、废标或采取类似的处理措施将使本次采购成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失的），维持成交结果的，采购人必须出具维持成交结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，磋商小组可以维持既定结果并要求成交供应商出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若成交供应商拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者采购人不同意维持成交结果的，磋商小组应当决定取消成交供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由成交供应商承担。

2.7 纪律和监督

2.7.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.7.2 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通或者与采购人串通报价，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交；不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

2.7.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用超出本磋商文件有关规定的评审因素和评审标准进行评审。

2.7.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

2.8 质疑与投诉

2.8.1 质疑

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》、《山东省政府采购质疑与投诉实施办法》等有关规定，参加本次政府采购活动的供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

2.8.1.1质疑函应包括以下主要内容：

（一）质疑供应商和采购人、采购代理机构的名称、法定代表人、住所、电话、邮编、联系人及联系电话等；

（二）采购项目名称、项目编号及包号；

（三）具体、明确的质疑事项以及与质疑事项相关的诉求；

（四）法律依据、事实与理由，并提供事实依据及相关证明材料，证明材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并附翻译人员签名、工作单位、联系方式等信息；

（五）提出质疑的日期。

2.8.1.2供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则采购人或者采购代理机构不予受理。

2.8.1.3接收质疑的方式：以书面形式由法定代表人或其授权代理人直接送达。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标公告采购代理机构信息。 

2.8.1.4采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

2.8.1.5供应商对评审过程、成交或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原磋商小组、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

2.8.2 投诉

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》以及相关的法律法规规定，质疑人对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

2.8.2.1投诉人提起投诉应符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

2.8.2.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、招标代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书。

2.8.2.3投诉书应当包括以下主要内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人和联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项以及与投诉事项相关的诉求；

（4）事实依据和法律依据；

（5）提起投诉的日期。

2.8.2.4投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.8.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，财政部门不予受理。

第三章  评审办法（综合评分法）

3.1 相关要求

3.1.1 “同类项目”是指供应商已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是供应商，以相同或者类同部分的合同金额为准。

3.1.2 采购标的核心设备（功能上的）同一品牌同一型号货物的认定：提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，只作为一个供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格，评审得分相同的，由投标总报价最低的一个供应商优先获得成交候选人推荐资格；投标总报价仍相同的，由技术部分得分最高的一个供应商优先获得成交候选人推荐资格；技术部分得分仍相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照抓阄的方式随机抽取确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
3.2 评审过程

3.2.1 第一阶段：资格性审查

依据法律法规和磋商文件的规定，对所有供应商的商务文件中的资格证明（包括信用情况）等进行审查，并确定供应商是否具备磋商资格，填写资格审查表并签字确认。
3.2.2 第二阶段：符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对供应商的响应文件报价合理性、供货安装期、投标有效期、质保期以及响应文件有效性、完整性、对磋商文件的响应程度等进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

在资格性和符合性审查同时，对属于不合格或者投标无效的供应商，磋商小组必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明，供应商签字确认。供应商拒绝签字确认的不影响评标委员会作出的不合格或无效投标裁定。

3.2.3 第三阶段：技术和商务评审

3.2.3.1按照磋商文件要求，审查供应商所投货物的规格、参数、质量、数量及相关服务等，记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分评审。

3.2.3.2按照磋商文件要求，审查供应商报价、业绩、政策性加分等，记录相关事项，进行商务部分评审。

3.2.3.3技术部分由磋商小组成员各自独立打分，按照本磋商文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

客观部分得分由评标委员会审核认定后，交各供应商签字确认，供应商拒绝签字确认的不影响评标委员会作出的不合格或无效投标裁定。

3.2.3.4磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，磋商小组有权确定其报价无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

3.2.4 磋商

3.2.4.1磋商小组所有成员集中与实质性响应磋商文件的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的机会。磋商小组通过随机方式确定参加磋商供应商的顺序。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.2.4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分,且最后报价不得高于首轮报价。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。最后报价不得高于首轮报价。

技术文件由磋商小组成员各自独立打分，按照本竞争性磋商文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

3.2.4.3评分结束后，交采购代理机构汇总、统计，打印出结果，由磋商小组对供应商的报价、技术和商务得分以及政策加分进行最后的复核，并签字确认。

3.2.5磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以下成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按技术文件得分由高到低顺序推荐。

3.2.6第一中标候选人除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。第一中标候选人确因不可抗力不能履行政府采购合同，或因被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商；依次确定其他成交候选人与采购人预期差距较大，或对采购人明显不利的，采购人可重新采购。

3.3 评分标准分项明细表

  3.3.1 评分因素以及分值

	评分因素
	价格部分
	技术部分
	商务部分
	政策加分
	总分值

	分值
	30
	40
	25
	5
	100


3.3.2 价格部分

	评审项目
	分值
	评分标准

	投标报价
	30
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100


3.3.3 技术文件
	评审项目
	分值
	评分标准

	技术部分

40
	响应情况
	15
	根据供应商所投产品参数响应情况、质量性能等情况进项打分，满分得10分，每发现一处不满足或负偏离的扣2分，每具备一项评审专家认可的正偏离加1分。本项最高得15分，最低得0分。

	
	质量性能
	3
	根据供应商所投产品的维护成本、配备备品备件价格、选配件价格等产品因素打分，满分3分，每发现一处不明确或不完善的扣0.5分，扣完为止。

	
	技术措施
	12
	1、对供货周期的组织方案及人力资源安排等主要技术保障措施进行综合评价，技术保障措施切实可行得2分，可操作性强得2分，充分为采购人考虑得2分，如有缺陷，视情况进行扣分。
注：本项不提供不得分。

2、对产品的安装、调试方案及技术解决方案进行综合评价，方案描述清晰合理得2分，各个步骤紧凑，衔接度高得2分，能够体现所供设备的安装流程得2分，如有缺陷，视情况进行扣分。
注：本项不提供不得分。

	
	供货组织实施方案

及应急预案
	10
	1、根据供应商编制的供货安装组织方案，由专家横向比较后综合评价。供货期安排合理及工序衔接科学可行得2分；供货安装人员经验丰富，专业性强得2分；供货运输路线交通工具安排合理可行针对性强得2分。由专家酌情减分，未编制方案的不得分。

注：本项不提供不得分。

2、根据供应商提供的应急响应预案进行评价，应急预案响应时间及时得2分；响应预案充分为招标人考虑度为本项目提供保障得2分。

注：本项不提供不得分。


3.3.4 商务文件
	评审项目
	分值
	评分标准

	商务部分

25
	售后服务
	10
	根据供应商提供的售后服务方案（内容包括供应商提供售后服务承诺、售后服务响应时间、定期维护巡检、备品备件保障、服务人员行为规范等）进行综合比较评分，满分5分，每发现一处不明确或不完善的扣1分，扣完为止。

综合考虑供应商的本地化服务、售后维修网点、服务标准、技术力量、培训方式等内容进行综合比较评分,满分5分，每发现一处不明确或不完善的扣0.5分，扣完为止。

	
	企业信用信誉
	5
	根据供应商对其自身及其所投产品的产品信誉、服务信誉、财务信誉、商业信誉、银行信誉、其他信誉等的描述进行综合评价，每发现一处不明确或不完善的扣0.5分，扣完为止。

	
	优惠条件
	7
	提供超过响应文件要求特别优惠条件并经评委认可的,每有一条加1分，最多得4分。

质保期：所投产品同时在满足磋商文件所要求的质保期基础上，每承诺质保期延长一年，得1分，本项最高得3分。

	
	合理化建议
	3
	根据供应商针对本项目提出的合理化建议，由专家横向比较后综合评审。建议针对性强且科学可行得2分，优惠内容符合采购人需求且实际应用性强得1分。否则由专家酌情减分，未编制方案的不得分。


3.3.5政策加分

3.3.5.1给予优采、强采加分：

	评审项目
	分值
	评分标准

	
	总分
	单项分
	

	政策加分
	优采强采
	5
	报价部分

2.4分
	根据《财政部发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，供应商提供的货物名称、依据的标准等信息必须与《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）以及所获得的证书（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）一致。加分计算方法是：
报价部分加分=30×8%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

技术部分加分=40×6.5%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

开标时，须将国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的复印件附在响应文件中，并把所投产品具有节能或环保比例列出，附在报价明细表后，否则不得分。

	
	
	
	技术部分2.6分
	


3.3.5.2给予小型和微型企业价格扣除：

给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格给予6%的扣除。

参与评审价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。
开标时，供应商须提供中小企业声明函。

①如供应商提供其他小微企业生产制造的产品，则须提供供应商中小企业声明函的同时还须提供生产制造企业中小企业声明函。

②须保证上述资料的真实性合法性，如有举报或查证不属实的，责任自负。

（2）给予监狱企业和戒毒企业价格扣除：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（ 财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。
①制服、消防设备和特种车辆采购，在项目评审时，对其产品给予8%的价格扣除。
②省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷政府采购项目，应当以相适应的采购方式采购或给予6%的价格优惠扣除政策，优先面向监狱企业采购。
③监狱企业生产或提供的办公用品、家具用具、车辆维修和保养服务等，可给予6%的价格扣除。
监狱企业和戒毒企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）给予残疾人福利性单位价格扣除：

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，可给予6%的价格扣除。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

第四章  合同条款和格式

4.1 签订合同

4.1.1 采购人应当自成交通知书发出之日起十个工作日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

4.1.2 签订的合同以磋商文件合同条款为基础。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.1.3 磋商文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为政府采购合同的组成部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行政府采购合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

4.1.4 成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。 

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由采购人依法重新组织采购。
4.1.5 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4.2 追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下,且在签订合同后一年内，经采购人报同级财政部门批准后，可与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，且总额不得超出项目采购预算，否则采购人应重新组织采购。

政府采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

4.3 质量与验收

磋商文件中的服务满足国标、行业标准或者双方技术协议或者磋商文件、响应文件、书面承诺的要求。如对服务以及质量有争议，采购人组织相关部门对服务和质量进行检验或者验收，未达到服务要求的，由成交供应商承担全部责任。

4.4 合同主要条款

甲方（采购人）：                                                 

乙方（成交供应商）：                                             

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律，甲、乙双方就(项目名称、项目编号），经平等协商达成合同如下：
一、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

（一）合同格式以及合同条款
（二）成交通知书
（三）成交供应商在评审过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件
（四）成交供应商响应文件
（五）磋商文件
（六）本合同附件
同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
三、货物、数量以及规格
本合同所提供的货物、数量以及规格等详见乙方投标文件报价清单（应包含品牌、型号、产地、技术参数、数量、单价、合计等信息）。
四、合同金额
根据上述文件要求，合同金额为人民币          万元，大写：          。
五、付款途径
(国库集中支付  
六、付款方式
本项目无预付款，合同签订前,成交供应商须向采购人交付合同金额10%作为质量保证金，货到交付后经乙方安装调试并经甲乙双方联合验收合格后付至合同总价款的100%，质保期满后无质量问题质量保证金无息退付。

七、供货安装期
1、交货安装时间：签订合同后7日内供货并安装调试完毕。
2、交货地点：泰安市长城路西万官大街336号泰安市中心医院分院。
3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

八、质量

乙方提供的货物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

九、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

十、运输要求

1、运输方式及线路：由乙方自行确定  。

2、运输及相关费用由乙方承担。

十一、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十二、验收

1、货物运达甲方指定的交货地点后，由甲乙双方一同验收并签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在3日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

十三、售后服务

1、乙方应按磋商文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、乙方提供货物的质量保证期为     个月（自交货验收合格之日算起）。

3、其他售后服务内容：                                              。

十四、违约条款

1、乙方延迟交货，每延迟 1日，按应交付货物总额0.5‰支付违约金。

2、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日0.5‰向甲方支付违约金。

3、一方不按期履行合同，并经另一方提示后7日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

4、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

5、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

6、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后7日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十五、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在3天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十六、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列2方式解决：

1、提交项目所在地仲裁委员会仲裁；

2、向项目所在地人民法院诉讼。

十七、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。合同补充条款应同时报同级财政部门备案。

十八、合同保存
本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，招标代理机构  份。
十九、其他需要补充的内容：   /   。
甲方：

单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：
乙方：

单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：

开户银行： 

账号： 

联系电话：

签订地点： 

签订日期：   年  月   日

第五章  交货、竣工和提供服务的时间

5.1 供货安装期

5.1.1签订合同后，7日内供货并安装调试完毕。

5.1.2设备到货后，成交供应商应立即联系工程师进行免费安装调试，并免费进行培训工作，直至操作人员能够熟练使用为止。
5.2 交货地点

地点：泰安市长城路西万官大街336号泰安市中心医院分院。

5.3 验收

5.3.1 货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

5.3.2 货物由成交供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕七个工作日内，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一，医疗设备必须提供计量检测合格报告后方予以验收；PCR实验室必须取得省临检中心的验收合格证书；压力容器必须办理压力容器注册证。

5.4 质量保证期

5.4.1 自验收合格之日起设备整机或项目整体免费保修三年，在质量保修期内运行发生故障，乙方负责免费修理并更换有坏损的部件。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

5.4.2 质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。成交供应商在收到通知后五个工作日内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5.4.3在质量保修期内供应商负责免费修理并更换有缺陷的部件。

5.4.4由于成交供应商提供的产品质量问题造成用户的财产损失或使用安全问题，由成交供应商负责。

5.5 售后服务

5.5.1 成交供应商应提供及时周到的售后服务，保证设备正常使用的UPS，并保证保修期内每年至少两次的上门维护保养服务，终生免费维护保养，设备出保修期后，供货方应积极提供维修服务并承诺只收取配件费。
5.5.2 成交供应商在接采购人维修通知2小时作出响应，24小时内到达现场解决，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。日常紧急情况处理提供远程技术支持。

5.5.3 成交供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。
第六章  项目技术和商务要求

6.1 项目说明

6.1.1 本章内容是根据招标项目的实际需求制定的。

6.1.2 供应商所报价格应为含税全包价，包括所有需要接入医院LIS\PACS等系统的接口和硬件费用及产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、检测、税费、验收、保修、招标代理等一切费用，即交钥匙工程（本次采购所采购设备若为进口产品的，进出口外贸手续由成交供应商负责，所发生的费用包含在本次招标的投标报价内）。
6.1.3 货物必须为合格产品，质量达到国家有关标准，供应商供货时须提供有关货物（包括原材料、燃料、设备、产品等）的合格证明材料、详细技术资料和检测报告等。

6.1.4 采购人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内供应商应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。

当磋商文件中的技术要求以及货物备品备件的互换性标准与国家标准或者行业标准等不一致时，应以国家标准或者行业标准等为准。

6.2 招标产品详细技术标准和要求
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	1
	低温等离子体多功能手术系统
	1
	套
	详见下附
	

	2
	耳鼻喉科手术动力（医用手术吸引切割器）
	1
	套
	详见下附
	

	3
	牙科治疗机
	1
	套
	详见下附
	


一、低温等离子体多功能手术系统

1.1主机与刀头（电极）同一个品牌。

1.2产品拥有CE认证证书。

1.3临床使用范围：

1.3.1鼻部手术: 鼻腔止血、肥厚性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉切除、鼻腔粘膜切开等；

1.3.2咽部手术: 腭咽成形术、软腭消融术、舌根减容术、扁桃体切除术、腺样体消融术等；

1.3.3喉部手术: 声带息肉小结消融、声门狭窄切开术、会厌囊肿切除术等；

1.3.4其他手术: 口底部赘体切除、甲状腺瘤切除、脸部赘体切除、手术中吸引止血。

1.4整机的参数 

1.4.1主机至少具备三个界面：汽化切割、消融凝血、消融定时；

(汽化切割界面、消融凝血界面参数

等离子汽化切割功率：240W，至少1-9档可调；

等离子汽化电凝功率：50W，至少1-9档可调；

等离子汽化打孔功率：240W，至少1-9档可调；

等离子消融凝血功率：50W，至少1-9档可调。

(消融定时界面

时间从0-9秒可调，0档不计时

1.4.2主机采用全智能数字控制电路，须具备以下四种功能：

(消融全时实施数字智能化程序控制，如果消融达到最佳状态时，主机能通过三极消融刀头反馈负载 的消融信息并自动调整阻抗和能量的输出，防止过度治疗和温度上升。

(根据鼻甲或软腭、舌根的肥厚组织的特征具备档位功率深度程控技术,保证各部位肥厚性组织 得到一次性更好的消融治疗, 减少病人的重复消融的痛苦。

	功率程控档位
	单点消融直径/长度
	消融时间（秒）

	5档
	3×10mm
	5s

	4档
	4×10mm
	6s

	3档
	5×10mm
	7s


(能自动识别三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织、盐水，并输出相应的波形和能量，凝血使用脉冲波有效的防止组织粘连和渗透并形成≤30dmm的凝固层。

④具有各种手术刀头识别和保护功能、根据插入刀头的不同自动输出不同的功率和时间。

1.4.3采用高压反侦测数字技术，用软件可以控制硬件电路中1UA的漏电流对应到消融档位，保证消融安全范围和远期的治疗彻底。

1.4.4使用双脚踏控制：治疗主机声音大小可调节，能区分切割消融和止血凝固的工作声音，避免踏错脚踏。

1.4.5治疗温度：低温微创、安全、精确，40-70℃范围内完成汽化、打孔、消融和止血三大功能，创面无碳化。 

1.5等离子体多功能手术刀头性能参数

1.5.1刀头有重复性使用、一次性使用两种，以产品注册证为准。

1.5.2消融刀头：超薄纳米绝缘层技术，不粘连组织，三极一体化打孔、皱缩、消融、止血多功能刀头。

1.5.3切割刀头：具有内置粉碎功能，带自动粉碎水循环限量瓷头出水功能，切割时不堵塞，具有组织分离、汽化、切割、吸引、止血、粉碎、角度自弯等功能。

1.5.4止血刀头：具有组织剥离、吸引、清理、电凝、止血于一体化的多功能止血刀头。

1.5.5主机可以自动识别控制刀头的使用次数和功率、档位、无需反复调节。

1.5.6根据不同部位的手术设计可提供不同刀头，能根据手术要求自行弯曲，调整所需的角度。  

1.5.7可按临床需求定做刀头。

 1.6配置要求：

	序号
	品名
	规格尺寸
	数量

	1
	低温等离子体多功能手术系统主机
	台式
	1台

	2
	双功能脚踏控制板
	防水   IP×8级
	1只

	3
	流量控制器
	
	1个


二、耳鼻喉科手术动力（医用手术吸引切割器）

2.1配置清单：主机1台、脚踏1个、刨削手柄1个、刨刀具3把。

	序号
	名 称
	技术性能及参数

	1
	主机
	1.1微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载降速≤5%；

1.2人机工程设计，友好人机界面，TFT彩色液晶屏显示，配合薄膜按钮输入，LED光柱条实时、直观显示动力输出大小；

1.3 故障自诊断和保护技术；

1.4 BF型电气安全设计和100-240V宽电压电源设计；

1.5双电机输出，配合脚踏开关作无级变速控制；

1.6主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向的切换；

★1.7 手柄连接自动识别，刨削（吸切）刀具自动识别；

1.8可设定各种规格刀具的最佳推荐默认运行参数，省去开机繁琐的设置操作和避免误操作；

1.9产品通过CE安全认证，企业通过CMD医疗器械质量管理体系认证。

	2
	脚踏开关
	2.1线缆长不小于3m，无级调速，可进行功能切换及注水控制；

2.2IPX8防水等级，防滑、防侧翻；

	3
	刨手柄
	★3.1外形尺寸：最大外径Φ20mm， 电缆线长度：3m，重量：0.48kg，最高单向转速≥13000r/min， 最高往复转速≥6000r/min，往复转频率最高4Hz。持续输出扭矩：3.6N·cm ，理论最大输出扭矩：6.6N·cm；

3.2安全可靠，满足BF型设备需求；

3.3振动小，噪音低，发热量小，工作最高温度＜40℃，握持手柄符合人体力学设计，可高温高压水蒸气消毒；

3.4内直排引技术和冷却注水管路设计，直排式设计手柄，吸引、切割、排出为一直线，不易堵塞；

3.5冷却喷水：单根外喷水冷却冲洗管路；

3.6具有自动识别刨刀的功能。

	4
	刨刀具（刀头）
	4.1优质不锈钢制作，操作方便；

4.2严格热处理工艺，刃口锋利耐用；

4.3多种规格可选（0°、12°、40°、60°、90°、120°），便于实施手术。


三、牙科治疗机

	序号
	技术参数

	1
	★1.1治疗机技术参数：

	
	1.2
	最低椅位小于430mm，最高椅位大于720mm；

椅位载重量135kg（不含治疗机）；

椅位升降速度≥15mm\s，升降十分稳定；

座垫后倾角度≤10度；

靠背运动0度至70度。

	
	1.3
	头枕可调整，头靠伸缩长度小于120mm，头枕前倾角度20度，后倾角度40度。

	
	1.4
	噪音≤45分贝，转动电机采用静音直流电机，保证医院安全使用。

	
	1.5
	该机有手控及脚控四个方向椅位操作方式，具有微机控制系统，设有复位及PLC（可编程控制器：根据用户要求和用已经编程的逻辑来对电路等进行控制）功能。

	
	★1.6
	美观大方，符合人体功能学的原理，欧式风格造型。PU皮垫采用人造皮，无缝一次压制成型。

全电脑控制、平面操作开关面板，方便医生观摩和操作，也不易造成错误操作。

	
	1.7
	椅位控制：分别有上升、下降、后仰、前倾、复位及PLC功能。

	
	★1.8
	无影灯控制：拔动操控无影灯的强弱光开关。

热水器控制：点动操作开、关。

漱口给水控制：点动操作开、关，可定量给水设定功能及自动给水器给水功能。

痰盂冲水控制：点动操作开、关及自动定时关闭功能，关闭时间可自行设定。

低压观片灯控制：拔动操作开、关。

净水系统一套：可供给手机纯净水、蒸馏水等干净水源。带调节开关，方便操作

隐藏式抽纸位、纸杯位

	
	1.9
	①电源电压：a.c.100V\110V\220V\230V-50HZ\60HZ 
②电机电压：d.c24V 
③水源水压：0.2MPa～0.4MPa 
④气源气压：0.5MPa～0.8MPa 

	2
	2.1器械盘

	
	2.1
	配置：使用二套四孔标准高速手机。

配置：使用一套四孔标准低速手机（含直、弯手机）。

一套三用喷枪（冷）。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）。

配置易清洁器械盘一套及观片灯。

操作工作台状态液晶屏显示，显示水加热、冲供水、口腔灯及椅位等工作状态

调节水气阀位于器械盘右侧，为医生工作过程中带来方便。 

	
	2.1.2
	一支强吸，一支弱吸。

	
	2.1.3
	吸唾管能轻易取下清洁消毒。

	
	★2.1.4
	配置一支三用枪（热）。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）

提供由护士操作的冲盂、供水、加热及椅位控制情况.

	
	2.2  LED感应口腔冷光灯

	
	2.2.1
	口腔冷光灯可红外感应开关控制无级调光+手动开关

可调试无极档位，低档≥8000Lx，高档≥20000Lx，

色温6000-6500K。

	
	2.3  钢化玻璃痰盂

	
	2.3.1
	易清洗、易消毒、易拆卸。

痰盂下水速度≥4.5L/min。

	
	2.4  医生坐椅

	
	2.4.1
	配置可调试医生转椅一把，可调节高度，移动灵活。

医师椅升降范围130mm。

医师椅最大载重量为135kg。

带腰靠调节，利于稍长时间工作

	
	2.5 出厂配置：

	
	
	（1）可调豪华LED感应口腔冷光灯                  一套                   

	
	
	（2）90度旋转陶瓷盂盆                          一套

	
	
	（3）24V静音直流电机                             一套

	
	
	（4）高级可调位防护头枕                           一套

	
	
	（5）冲盂漱口定量给水自动系统                      一套

	
	
	（6）强，弱吸唾系统                                一套

	
	
	（7）三用喷枪（冷/热）                             二支

	
	
	（8）LED观片灯                                    一套

	
	
	（9）下挂工具盘（带按键保护膜）                   一套

	
	
	（10）外置地箱（可内置）                           一套

	
	
	（11）带九个记忆性位电动牙椅                       一套

	
	
	（12）一次性杯架                                   一套

	
	
	（13）副手控制系统                                 一套

	
	
	（14）隔物钢化玻璃托盘                             一套

	
	
	（15）多功能脚控控制                               一套

	
	
	（16）医生座椅C型                                 一张

	3
	配置

	
	★3.1
	原厂原产地，进口品牌、按钮换针式，陶瓷轴承，标准四孔高速手机控制系统NSK6套。标准四孔低速气动控制系统NSK1套

	
	3.2
	超声喷砂牙周治疗系统1套 喷砂洁治、超声牙周治疗、根管治疗、种植体维护 四合一

	
	3.3
	根管治疗系统1套。可适用于任何系统锉，热熔充填系统1套，牙胶2支。

	
	3.4
	牙胶尖切断器1套。

	
	3.5
	无痛麻醉仪系统1套。

	
	3.6
	光固化机1秒固化  1套  （可充电） 

	
	3.7
	内窥镜系统1套：含内窥镜手柄、控制盒、17寸液晶显示器、显示器支架、线缆等 。1280×1024,500万像素，USB储存，可连接2台~3台设备，画面1/4分格.

	
	3.8
	医用空气压缩机60L，一拖三。超静音无油设计，噪音《52dB


	其他参数

	电动牙科椅
	(1)24V静音直流电机，噪音小，工作可靠。

	
	（2）手机硅胶管及隔水PU内管，耐用而不老化、发硬。

	
	（3）椅面人造皮，经久而不易老化。

	
	（5）电磁阀工作可靠，不易故障。

	
	（6）高压气弹簧，长期使用无故障。

	
	（7）手机控制集成阀控制，方便调节。

	
	（8）医师座椅五爪和不锈钢脚轮，工作可靠，使用安全。

	可内（外）置地箱，减少占地面积，易清洁。

出厂前的严格按GB9706.1要求，每台进行电介强度，漏电流，接地电阻三大安全参数测量。

普通自来水、气源及电源即可正常工作。

安装面积为2×3平方米。

设备出厂时配有：使用手册、装箱清单、保修卡及负责安装


注：①带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照磋商文件的要求做出实质性响应，不允许出现负偏离，有一项负偏离的即为投标无效； 
②成交供应商应承诺全部设备资料（包括但不限于使用说明、安装手册、维修手册、 专用工具和相应质检手续证明文件等）及在以后的维修中遇到密码应及时无条件提供所设密码；成交供应商应承诺终身免费为设备工作提供软件维护及升级服务（免人工及软件升级技术费用）。

③医疗设备必须提供计量检测合格报告后方予以验收。
第七章  响应文件格式

7.1 报价部分
报价部分目录

1、首轮报价一览表（见附件1）；

2、首轮报价明细表（见附件2）；

3、供应商针对报价需要说明的其他文件（格式自拟）及最新发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”（附件3）；
 附件1：

首轮报价一览表

	项目名称
	

	总报价
	小写：             （元），大写：                

	供货安装期
	

	质保期
	

	对磋商文件认同程度
	


供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：   

日期：         年      月   日

附件2：

首轮报价明细表

 项目名称：                         
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	总   价
	（元）


供应商名称（公章）：  

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：   

日期：     年    月    日 

附件3：

（一）供应商针对报价需说明的其他文件

（格式由供应商自拟）

（二）最新发布“节能产品政府采购清单”和

“环境标志产品政府采购清单”
7.2 商务部分

商务部分目录

1、政府采购诚信承诺书(见附件4)；

2、报价函(见附件5)；

3、法定代表人资格证明及其授权委托书(见附件6)；

4、总报价外长期优惠供应的备品件、易损件明细表（见附件7）；

5、项目主要实施人员技术资格一览表（见附件8）； 

6、供应商同类项目实施情况一览表(见附件9)；

7、资信以及商务响应表(见附件10)；

8、中小企业声明函（监狱企业证明材料、残疾人福利性单位声明函）(见附件11)；

9、财务状况（见附件12）；

10、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（见附件13）；

11、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（见附件14）；

12、商务文件要求的其他资料。

附件4：
政府采购诚信承诺书

（采购人） ：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）磋商文件，自愿参加本次投标，现就有关事项郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。
二、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向采购人、招标代理机构、评标委员会成员等及其他参与招标活动的人员行贿或采用其他不正当手段谋取中标。

三、不捏造事实或借用他人名义进行虚假、恶意质疑和投诉，不以质疑或投诉为名排挤竞争对手，干扰政府采购秩序。

四、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于招标结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量及相关服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1～3年内禁止参与泰安市政府采购活动等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

                        供应商名称(公章)：

                        法定代表人（签字或盖章）：

                      日期：     年   月   日

注：信用记录查询网址为www.creditchina.gov.cn。
附件5：

报价函

（采购人） ：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                    。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的（项目名称）（编号为      ）的采购，为此，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审阅全部磋商文件，同意磋商文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若成交，我方将按照磋商文件和响应文件的规定履行合同。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何关系。

5、响应文件自递交响应文件截止之日起投标有效期为    日历日。

以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

供应商全称（公章）：  

法定代表人（签字或盖章）： 

日    期：         年   月   日
附件6：    

法定代表人资格证明

(附法定代表人资格证明或身份证复印件)

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日
法定代表人授权委托书

   （采购人）  ：

我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名、职务或职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次报价、磋商、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

委托期限：        。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书自      年   月  日签字或盖章生效,特此声明。

附法人代表身份证以及授权代表身份证复印件

授权代表姓名（签字或盖章）：             性 别：              年 龄：

部 门：                           职 务：

注：参加投标活动的如为法定代表人，可不提供本授权委托书。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：     年   月   日

附件7：

总报价外长期优惠供应的备品件、易损件明细表

 单位：元

	序号
	备品件、易损件、专用工具等名称
	生产企业
	型号规格
	数量
	单位
	单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表格所列内容，不包含在总报价内。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 

日期：      年      月   日 
附件8：

项目主要实施人员技术资格一览表

项目名称：                        
	姓  名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	劳动合同编号
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 

日期：      年      月   日

附件9： 

供应商同类项目实施情况一览表

项目名称：                         
	招标采购单位名称
	设备或项目名称
	采购数量
	单价
	合同

金额

（万元）
	招标采购单位联系人及电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：可后附相关证明材料。
供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 

日期：     年      月   日

附件10：
资信以及商务响应表

项目名称：                         
	项目
	磋商文件要求
	是否
响应
	供应商的承诺或者说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： 

日期：     年      月   日

附件11：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为 （小型或微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 （小型或微型） 企业。

2.本公司参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（小型或微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                      企业名称（公章）：

日期：     年  月   日
监狱企业证明材料

                                      企业名称（公章）：

日期：     年  月   日
备注：若有，下附行政主管部门出具的证明材复印件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                      企业名称（公章）： 

日期：     年  月   日
附件12：

财务状况

提供2017或2018年度经审计的财务报告，包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，或者其基本账户开户银行出具的资信证明。部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。为了促进中小企业发展，中小微企业提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具投标担保函的，可不用提供其他财务状况报告。

附件13：

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

1、依法缴纳税收的证明材料指供应商参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、企业所得税的凭据。

2、社会保障资金证明材料主要是指社会保险登记证和参加政府采购活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

附件14：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

格式自拟。

商务部分要求的其他资料

（1）提供符合要求的营业执照证复印件；

（2）提供符合要求的《第二类医疗器械经营备案凭证》（或有效期内的《医疗器械经营许可证》）及产品登记表复印件；

（3）所投设备的《医疗器械注册证》复印件、所投设备生产厂家的《医疗器械生产许可证》及产品登记表复印件

（4）供应商情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

（5）履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；
（6）节能、环保等的资质证书或者文件；

（7）售后服务技术支持、措施、人员安排、响应时间、紧急故障处理预案等方案内容及售后服务机构分部情况证明材料；

（8）信用中国网站、中国政府采购网站网页截图；
（9）磋商文件其它规定或者供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

注：①以上文件格式由供应商自拟；②根据评审办法要求后附相关资料，格式自拟。

7.3 技术部分

技术部分目录

1、货物技术参数（见附件15）；

2、技术偏离表（见附件16）；

3、技术文件要求的其他资料：

（1）评审办法中技术要去的内容

（2）供应商需要说明的其他文件（格式自拟）。

附件15：

货物技术参数

项目名称：                
	序号
	产品名称
	品牌
	产地
	规格
	型号
	技术参数

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

附件16： 

技术偏离表

项目名称：                 
	序号
	产品名称
	磋商文件要求
	响应文件响应情况
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：供应商应根据投标设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。

技术文件要求的其他资料

（1）评审办法中技术要求的内容；

（2）供应商需要说明的其他文件（格式自拟）。

注：以上文件格式由供应商自拟。

附件18：响应文件封面及密封包装格式

【正（副）本】
响应文件
项目名称： 

项目编号： 

供应商全称： 

日期：二〇   年  月  日

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式
	收件人：                                       

项目名称：                                        
项目编号：                                        
供应商名称：                 （加盖公章）

供应商地址：                                        
邮政编码：                                          
日    期： 20  年  月  日




响应文件封口格式
	请勿在20  年  月   日   时  分之前启封

加盖供应商公章


泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司               52                   联系电话：0538-8281578

泰安市嘉恒建设工程项目管理有限公司                 53                      联系电话：0538-8281578


