项目名称：泰安市中心医院分院停车线更新划线采购项目


泰安市中心医院分院手术室消防工程项目询价文件
项目编号：TAZXYYFY2023-01-05
采购人：泰安市中心医院分院
日期：二〇二三年六月

一、项目基本情况

项目编号：TAZXYYFY2023-01-05
项目名称：医院手术室消防工程采购项目
预算金额：1.7万元
最高限价：1.7万元
一、采购需求：
手术室防火工程改造，更换防火门三套、维修一套，拆除原隔档五处、维修防火门一套。

质保期：两年

三、付款方式：验收合格后一次性支付全部工程款。
注：供应商请填写本询价文件，只有一轮报价。请于2023年06月20日下午14：00将询价文件[包含报价单(含报价、联系人及联系方式）、盖红章的营业执照复印件],填写完毕并档案袋密封后交送至中心医院分院招标办。 
二、申请人的资格要求：

1、符合政府采购法第二十二条规定的相关条件；

2、供应商在中华人民共和国境内注册，并在人员、设备、资金方面有相应的供货及服务能力；

3、至响应文件递交截止时间，未在信用中国网站及中国政府采购网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

三、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

     泰安市中心医院分院招标办

联系方式：0538-8626768

泰安市中心医院分院总务科

联系方式：0538-8626966
四、项目技术和商务要求

具体要求：

1.防火门参数

C级防火门三套，面积21.87平方米，所用的材质均是钢质结构，填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件，耐火时间为一个小时。材质厚度门扇板厚0.8mm-1.2mm，尺寸需符合标准规范，门框厚度1.2mm-1.5mm，其他五金熔融温度不得低于950摄氏度，耐火极限不得低于0.9小时。防火门若镶嵌防火玻璃，其耐火性能应符合C类防火门的条件。外观应平整、光洁、无明显凹痕或机械损伤；涂层、镀层应均匀、平整、光滑，不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现象；焊接应牢固、焊点分布均匀，不允许有假焊、烧穿、漏焊、夹渣或疏松等现象，外表面焊接应打磨平整。

铝合金隔断、门及原木门拆除：

拆除面积30.24平方米。

铝合金隔断安装：

7.29平方米。
泰安市中心医院分院招标办                         2                      
泰安市中心医院分院招标办                        3                      


