泰安市中心医院分院检验科流式细胞仪维修项目询价文件
项目编号：TAZXYYFY2023-03-01
采购人：泰安市中心医院分院
日期：二〇二三年七月

一、项目基本情况

项目编号：TAZXYYFY2023-03-01
项目名称：检验科流式细胞仪维修采购项目
预算金额：16000元
最高限价：16000元
一、采购需求：
本项目设备维修完毕，必须经计量检测符合计量校准合格要求同时达到科室使用要求。

二、工期：合同签订后5个工作日内
三、质保期：维修质保期与配件质保期应在一年或以上。

四、付款方式：维修后验收及计量校准合格后结清。

注：供应商请填写本询价文件，只有一轮报价。请于2023年07月12日下午14：00将询价文件（包含报价单、盖红章的营业执照复印件）交送至中心医院分院招标办。

二、申请人的资格要求：
1、符合政府采购法第二十二条规定的相关条件；

2、供应商在中华人民共和国境内注册，并在人员、设备、资金方面有相应的供货及服务能力；

3、至响应文件递交截止时间，未在信用中国网站及中国政府采购网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

三、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

     泰安市中心医院分院招标办

联系方式：0538-8626768

泰安市中心医院分院设备科

联系方式：0538-8626009
四、项目技术和商务要求

一、设备信息：

	序号
	设备名称
	规格型号
	生产厂家
	生产日期
	设备编号
	故障描述
	科室

	1
	流式细胞仪
	BriCyte E6
	迈瑞
	2019-09-18
	TA-99000482
	废液陶瓷泵电机光耦状态异常，废液陶瓷泵电机故障
	检验科


二、维修要求


1、维修完成后要求设备达到正常工作状态。

2、供货方维修完成后应进行设备的计量检测校准，并出具计量校准合格证书。

3、维修质保期与配件质保期应在一年或以上
泰安市中心医院分院招标办                         2                      
泰安市中心医院分院招标办                        3                      


